2019年12月东湖公共安全办 “双随机”检查记录表

| 序 号 | 企业名称 | 企业地址 | 行业主管分类 | 检查 事项 | 检查 时间 | 检查 结果 | 整改 情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深圳市金鑫运珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道办太白路1038号安琪大厦5层518-519A | C.制造业/C40有色金属压延加工企业 | 1.消防器材检查；2.生产车间检查。 | 2019.12.10 | 1.执模操作台台面未做防火措施； | 已整改 | 孙艳磊,甘胜通 |
|  | 深圳市欣麟钻石有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道太白路1038号安琪大厦5楼501室 | C.制造业/C32石墨及其他非金属矿物制品制造企业 | 1.消防器材检查；2.安全出口检查。 | 2019.12.10 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 袁棂,刘韬 |
|  | 深圳市圣雅罗实业有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道梧桐山坑背村197号大望文化创意产业园G2物业3楼302 | C.制造业/C10纺织服装服饰企业 | 1.安全用电检查。2.经营现场检查。 | 2019.12.05 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 甘胜通,袁棂 |
|  | 深圳市罗湖区微壹彩虹服装辅料商行 | 深圳市罗湖区新平村2号厂B栋 | C.制造业/C10纺织服装服饰企业 | 1.用电安全检查。 2.经营现场安全检查。 | 2019.12.04 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 刘韬,李伟明 |
|  | 深圳市鸿泰富实业发展有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道大望村666号商业大厦一至二楼 | F.批发和零售业/F08市场/F081其它 | 1.安全用电检查。2.经营现场检查。 | 2019.12.04 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 万念鑫,杨儒春 |
|  | 深圳市子吟服饰有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道望桐路梧桐山横排岭村111号101、102 | C.制造业/C10纺织服装服饰企业 | 1.安全用电检查。2.经营现场检查。 | 2019.12.05 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 刘韬,黄双虹 |
|  | 深圳市思雅珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道太白路1038号安琪大厦3楼321 | C.制造业/C40有色金属压延加工企业 | 1.消防器材检查。 | 2019.12.10 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 李伟明,甘胜通 |
|  | 深圳市鑫嘉华厨具设备有限公司 | 深圳市罗湖区梧桐山虎竹吓村43号101 | C.制造业/C13家具制造企业 | 1.安全用电检查。2.经营现场检查。 | 2019.12.04 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 杨儒春,万念鑫 |
|  | 深圳市宏运祥皮具制品有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道大望新田村十五号丁房一栋三楼 | C.制造业/C11皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋企业 | 1.车间插座地线接地情况检查。 2.应急器材检查。 | 2019.12.05 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 刘韬,袁棂 |
|  | 深圳市中石化坤达加油站有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道盐排高速公路北面 | F.批发和零售业/F01加油站、加气站/F011加油站 | 1、电气安全检查； 2、应急救援器材安全检查。 | 2019.12.09 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 袁棂,万念鑫 |