2020年4月东湖公共安全办 “双随机”检查记录表

| 序 号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查 事项 | 检查 时间 | 检查 结果 | 整改 情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司东乐花园分公司 | 深圳市罗湖区东湖街道东乐社区布心路1023号东乐花园乐丰楼裙楼三层1号 | - 1.主要负责人履职情况2.从业人员安全生产教育和培训情况3.灭火器材配备情况4.消防通道检查5.灭火器材有效情况 | 4月22日 | 暂未发现隐患 | 无 | 于旺鑫,甘胜通, |
|  | 深圳市罗湖区雅博儿童康复服务中心 | 广东省深圳市罗湖区布心路1023号东乐花园乐康楼3楼 | - 1.主要负责人履职情况2.从业人员安全生产教育和培训情况3.灭火器材配备情况4.消防通道检查5.灭火器材有效情况 | 4月22日 | 暂未发现隐患 | 无 | 于旺鑫,黄双虹, |
|  | 迅达（中国）电梯有限公司深圳分公司 | 深圳市罗湖区东湖街道太宁路2号百仕达大厦32B | - 1.主要负责人履职情况2.从业人员安全生产教育和培训情况3.灭火器材配备情况4.消防通道检查5.灭火器材有效情况 | 4月22日 | 暂未发现隐患 | 无 | 万念鑫,孙艳磊, |
|  | 汉庭星空（上海）酒店管理有限公司深圳太安路分公司 | 深圳市罗湖区太安路47号联江大厦2号楼 | 1.主要负责人履职情况2.从业人员安全生产教育和培训情况3.灭火器材配备情况4.消防通道检查5.灭火器材有效情况 | 4月22日 | 暂未发现隐患 | 无 | 于旺鑫,黄双虹, |
|  | 深圳市鑫玉美彩宝首饰有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道太白路1038号安琪大厦2楼205室 | - 1.主要负责人履职情况2.从业人员安全生产教育和培训情况3.灭火器材配备情况4.消防通道检查5.灭火器材有效情况 | 4月22日 | 暂未发现隐患 | 无 | 万念鑫,黄双虹, |
|  | 深圳市东部物业管理有限公司鹏城花园管理处 | 深圳市罗湖区东湖街道东湖路8号鹏城花园8栋旁101房 | - 1.主要负责人履职情况2.从业人员安全生产教育和培训情况3.灭火器材配备情况4.消防通道检查5.灭火器材有效情况 | 4月22日 | 暂未发现隐患 | 无 | 万念鑫,黄双虹 |
|  | 永旺华南商业有限公司永旺东湖店 | 深圳市罗湖区太宁路百仕达花园东郡商业楼地面一、二层 | 1.主要负责人履职情况2.从业人员安全生产教育和培训情况3.灭火器材配备情况4.消防通道检查5.灭火器材有效情况 | 4月2日 | 暂未发现隐患 | 无 | 于旺鑫,孙艳磊, |
|  | 深圳迷你仓仓储股份有限公司布心分店 | 深圳市罗湖区东晓街道太白路1038号安琪大厦6楼611 | 1.主要负责人履职情况2.从业人员安全生产教育和培训情况3.灭火器材配备情况4.消防通道检查5.灭火器材有效情况 | 4月15日 | 暂未发现隐患 | 无 | 于旺鑫,刘韬, |
|  | 深圳市永为投资有限公司罗湖金洲分店 | 深圳市罗湖区东湖街道金岭社区金洲花园12号201 | 1.主要负责人履职情况2.从业人员安全生产教育和培训情况3.灭火器材配备情况4.消防通道检查5.灭火器材有效情况 | 4月30日 | 暂未发现问题 | 无 | 万念鑫,李伟明, |
|  | 深圳市汇华泰物业管理有限公司特检站水围生活小区分公司 | 深圳市罗湖区爱国路4013号特检站水围生活小区10栋101A房 | 1.主要负责人履职情况2.从业人员安全生产教育和培训情况3.灭火器材配备情况4.消防通道检查5.灭火器材有效情况 | 4月24日 | 暂未发现隐患 | 无 | 万念鑫,杨儒春 |
|  | 深圳市罗湖区景丽宾馆 | 深圳市罗湖区东湖街道梧桐山社区赤水洞村78号 | 1.主要负责人履职情况2.从业人员安全生产教育和培训情况3.灭火器材配备情况4.消防通道检查5.灭火器材有效情况 | 4月24日 | 1.在疏散通道、安全出口处设置影响疏散的障碍物；2.未见主体责任制度；3.未见人员培训记录 | 限期5月11日前整改完毕 | 万念鑫,刘韬 |
|  | 陈满诊所 | 深圳市罗湖区东乐花园74栋1A | 1.主要负责人履职情况2.从业人员安全生产教育和培训情况3.灭火器材配备情况4.消防通道检查5.灭火器材有效情况 | 4月27日 | 暂未复工 | 无 | 于旺鑫,孙艳磊, |