2020年11月东湖应急管理办 “双随机”检查记录表

| 序 号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查 事项 | 检查 时间 | 检查 结果 | 整改 情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深圳市罗湖区晶晶幼儿园 | 深圳市罗湖区东晓路2010号 | 仓库内是否设置员工宿舍 仓库货物堆放“五距”是否符合要求 特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性 | 2020/11/25 | 消防器材已定期点检 用电设备接地良好 | 无 | 于旺鑫/温伟峰 |
|  | 深圳市彩生活物业管理有限公司绿映居分公司 | 深圳市罗湖区翠荫路636号A3栋101房 | 1.仓库内是否设置员工宿舍 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求 3.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性 | 2020/11/25 | 消防器材已定期点检 4.用电设备接地良好 | 无 | 于旺鑫/万念鑫 |
|  | 深圳市舒羽皮革有限公司 | 深圳市罗湖区大望新平村5号厂房 | 1.仓库内是否设置员工宿舍 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求 3.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性 | 2020/11/11 | 消防器材已定期点检 用电设备接地良好 | 无 | 于旺鑫/甘胜通 |
|  | 深圳市罗湖区华英学校 | 深圳市罗湖区东湖街道大望村望桐路890号 | 1.仓库内是否设置员工宿舍 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求 3.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性 | 2020/11/3 | 1.消防器材已定期点检 2.用电设备接地良好 | 无 | 于旺鑫/杨儒春 |
|  | 深圳市联江物业管理有限公司 | 广东省深圳市罗湖区太安路47号联江大厦3号楼1楼 | 1.仓库内是否设置员工宿舍 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求 3.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性 | 2020/11/25 | “1、特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性；”暂未发现问 题。 “1、仓库内是否设置员工宿舍（办公室、休息室）；2、仓库货物堆放“五距”是否符合要 求；”不涉及此项检查。 | 无 | 万念鑫/甘胜通 |
|  | 河南省地矿建设工程（集团）有限公司（罗湖二线插花地棚户区） | 深圳市罗湖区东湖街道东道苑中区 | 1.仓库内是否设置员工宿舍 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求 3.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性 | 2020/11/25 | “1、特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性；2、仓库内是否 设置员工宿舍（办公室、休息室）；3、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；”不涉及此 项检查。 | 无 | 万念鑫/甘胜通 |
|  | 深圳市罗湖区清源幼儿园 | 深圳市罗湖区大望新田村223号 | 1.仓库内是否设置员工宿舍 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求 3.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性 | 2020/11/20 | “1、仓库内是否设置员工宿舍（办公室、休息室）；2、仓库货物堆放“五距” 是否符合要求；”暂未发现问题。 “1、特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性；”不涉及此项检查。 | 无 | 万念鑫/林伟 |
|  | 深圳市罗湖区家庆轩宾馆 | 罗湖区东湖街道太白路1034号麟腾苑二期二楼 | 1.仓库内是否设置员工宿舍 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求 3.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性 | 2020/11/19 | “1、特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性；”不涉及此项检 查。2、仓库内设置员工宿舍（办公室、休息室）3、仓库货物堆放“五距”不符合要求 | 已于2020/11/27复查整改完毕 | 万念鑫/林伟 |
|  | 中国石化销售有限公司广东深圳爱国加油站 | 深圳市罗湖区东湖街道布心路1008号 | 1.仓库内是否设置员工宿舍 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求 3.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性 | 2020-11-19 | “1、仓库内是否设置员工宿舍（办公室、休息室）；”暂未发现问题。 “1、特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性；”不涉及此项检查。1.仓库货物堆放“五距”不符合要求 | 已于2020/11/27复查整改完毕 | 万念鑫/林伟 |
|  | 广州萨莉亚餐饮有限公司东湖吉之岛店 | 深圳市罗湖区太宁路百仕达花园第四期东郡商业楼一层及二层JUSCO东湖店L2-19商铺 | 1.仓库内是否设置员工宿舍 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求 3.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性 | 2020-11-19 | “1、特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性；2、仓库内是否 设置员工宿舍（办公室、休息室）；3、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；”不涉及此 项检查。 | 无 | 万念鑫/温伟锋 |
|  | 深圳市东晓小学 | 深圳市罗湖区东晓路3018号 | 1.仓库内是否设置员工宿舍 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求 3.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性 4.用电安全 | 2020-11-24 | “1、特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性；2、仓库内是否 设置员工宿舍（办公室、休息室）；3、仓库货物堆放“五距”是否符合要求；”暂未发现 问题。4.插座无PE线。 | 已于2020/11/24复查整改完毕 | 万念鑫/杨儒春 |
|  | 深圳市生命源水业有限公司 | 深圳市罗湖区梧桐山茂仔村139号2栋（原梧桐山5栋一层） | 1.仓库内是否设置员工宿舍 2.仓库货物堆放“五距”是否符合要求 3.特种作业人员持证上岗情况：特种作业人员证书真实性 | 2020/11/11 | 1消防器材已定期点检 2.用电设备接地良好 | 无 | 于旺鑫/黄双红 |