2020年12月东湖街道应急管理办“双随机”检查记录表

| 序 号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查 事项 | 检查 时间 | 检查 结果 | 整改 情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中建三局第二建设工程有限责任公司（布心小学）） | 深圳市罗湖区东湖街道布心小学旁 | 1.气瓶是否立放在通道上且防倾倒措施是否可靠以及是否与可燃物太近，存在 火灾爆炸隐患。 2.气焊气割火焰是否距明火太近，存在火灾、爆炸隐患。 3.起重设备是否在有效检测周期性内使用或无使用登记证；吊钩是否防脱钩的 保险有效装置。 4.1.2米以上的平台临边是否有防护措施。 5.焊机外壳是否连接接地线接地。 | 2020-12-10 | 1、气瓶立放在通道上且防倾倒措施不可靠以及与可燃物太近，存在火灾爆炸隐患。 | 12.18已整改 | 杨儒春 甘胜通 |
|  | 中国建筑第八工程局有限公司-布心中学 | 广东省深圳市罗湖区东湖街道东湖路3号 | 1.气瓶是否立放在通道上且防倾倒措施是否可靠以及是否与可燃物太近，存在 火灾爆炸隐患。 2.气焊气割火焰是否距明火太近，存在火灾、爆炸隐患。 3.起重设备是否在有效检测周期性内使用或无使用登记证；吊钩是否防脱钩的 保险有效装置。 4.1.2米以上的平台临边是否有防护措施。 5.焊机外壳是否连接接地线接地。 | 2020-12-09 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 杨儒春 甘胜通 |