2021年2月东湖应急管理办 “双随机”检查记录表

| 序 号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查 事项 | 检查 时间 | 检查 结果 | 整改 情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 深圳百仕达物业管理有限公司喜荟城服务中心 | 深圳市罗湖区太宁路百仕达东郡广场裙楼101三楼东段物业管理用房 | 1.车间安全出口、疏散通道是否设置灯光疏散指示标志；2.疏散走道在防火分区处是否设置防火门；3.人员密集场所设置封闭楼梯间时是否设置防火门。 | 2021-02-03 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 甘胜通,于旺鑫 |
|  | 深圳市家和乐兴超市有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道东湖路东侧彩世界家园裙楼201-A1 | 1.车间安全出口、疏散通道是否设置灯光疏散指示标志；2.疏散走道在防火分区处是否设置防火门；3.人员密集场所设置封闭楼梯间时是否设置防火门。 | 2021-02-03 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 甘胜通,于旺鑫 |
|  | 深圳市金葵花酒店管理有限公司罗湖彩世界分公司 | 罗湖区东湖街道东湖路东侧彩世界家园裙楼301之一 | 1.车间安全出口、疏散通道是否设置灯光疏散指示标志；2.疏散走道在防火分区处是否设置防火门；3.人员密集场所设置封闭楼梯间时是否设置防火门。 | 2021-02-03 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 甘胜通,杨儒春 |
|  | 深圳市左岸时光酒店管理有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道梧桐山社区坑背村230号602 | 1.车间安全出口、疏散通道是否设置灯光疏散指示标志；2.疏散走道在防火分区处是否设置防火门；3.人员密集场所设置封闭楼梯间时是否设置防火门。 | 2021-02-03 | 1、楼梯间设置不符合防火要求（有障碍物、有可燃材料储藏室）；2、消防给水及灭火设施未定期检査（点检卡需更新）。 | 2.8已整改 | 甘胜通,杨儒春 |
|  | 百仕达地产有限公司一乐酒店 | 深圳市罗湖区东湖街道太宁路2号百仕达大厦一层西北、二层、五层、七层至二十 二层 | 1.车间安全出口、疏散通道是否设置灯光疏散指示标志；2.疏散走道在防火分区处是否设置防火门；3.人员密集场所设置封闭楼梯间时是否设置防火门。 | 2021-02-03 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 黄双虹,万念鑫 |