## 随机抽查公示
罗湖区2020年第2季度双随机抽查情况公示表（5月）
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注
1 | 罗湖区 | 深圳市东江环保再生能源有限公司 | 重点排污单位 | 2020-05-08 | 排污许可证制度落实：已检查，未发现异常；治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 检查小结，环保审批及排污许可证情况,环评制度落实情况：正常,描述：无。三同时制度落实情况：正常,描述无。排污许可证落实情况：正常,描述无。车间生产情况：正常生产。污染物防治设施运行情况：正常,描述：无。危险废物贮存及处置情况：设有危险废物存放点，张贴有明显的标识、标牌，并已与深圳市宝安东江环保技术有限公司签订废物（液）处理处置及工业服务合同（有效期至：2020年5月31日）定期进行回收处理，现场提供有危险废物转移联单（2020年4月17日）。自行监测、在线监测及监督性采样情况：该单位有定期自行对臭气浓度进行检测，安装有废气在线监控设施，我局定期进行监督性采样监测，目前暂未发现有超标排放问题。环境管理台账记录：已建立环境管理台账。污染物排放情况：正常,描述无。信息公开情况：已信息公开。
2 | 罗湖区 | 深圳市人民医院 | 重点排污单位 | 2020-05-21 | 污染物排放情况：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；治污设施运行情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 检查小结，环保审批及排污许可证情况,环评制度落实情况：正常,描述：提供有建设项目环境影响审查批复。三同时制度落实情况：正常,描述无。排污许可证落实情况：正常,描述无。车间生产情况：关闭。污染物防治设施运行情况：正常,描述：设有医疗废水处理设施，现场正常运行，提供有医疗废水设施运行台账。危险废物贮存及处置情况：设有医疗废物中转站，签订有医疗废物集中处置服务协议书（有效期2019年10月01日起至2020年09月30日止），提供有医院内中转站各区域医疗废物每日清运台账，医疗废物转移联单。自行监测、在线监测及监督性采样情况：提供有医疗废水检测报告，医疗废水处理设施运行台账。环境管理台账记录：提供有医疗废水处理设施运行记录，医疗废物转移联单。污染物排放情况：正常,描述无。信息公开情况：无
3 | 罗湖区 | 海达舍画阁药业有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-27 | 污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常；治污设施运行情况：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 检查小结，环保审批及排污许可证情况,环评制度落实情况：正常,描述：经查，该单位已搬迁。三同时制度落实情况：正常,描述经查，该单位已搬迁。排污许可证落实情况：正常,描述经查，该单位已搬迁。车间生产情况：关闭。污染物防治设施运行情况：正常,描述：经查，该单位已搬迁。危险废物贮存及处置情况：经查，该单位已搬迁。自行监测、在线监测及监督性采样情况：经查，该单位已搬迁。环境管理台账记录：经查，该单位已搬迁。污染物排放情况：正常,描述经查，该单位已搬迁。信息公开情况：经查，该单位已搬迁。
4 | 罗湖区 | 深圳市清水河奇建贸易有限公司 | 一般排污单位 | 2020-06-01 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 检查小结，环保审批及排污许可证情况,环评制度落实情况：正常,描述：无。三同时制度落实情况：正常,描述无。排污许可证落实情况：正常,描述无。车间生产情况：正常生产。污染物防治设施运行情况：正常,描述：烤漆房产生的废气经过过滤棉、活性炭、水喷淋处理后高空排放。危险废物贮存及处置情况：设有危险废物储存处，张贴有明显的标识、标牌，并签订有危险废物处置协议，定期进行回收处理。自行监测、在线监测及监督性采样情况：该单位定期委托第三方检测公司对其烤漆房废气进行监测，并出示有相关检测报告。环境管理台账记录：已建立环境管理台账。污染物排放情况：正常,描述无。信息公开情况：无
5 | 罗湖区 | 深圳市凯莱服装有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-12 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 检查小结，环保审批及排污许可证情况,环评制度落实情况：正常,描述：无。三同时制度落实情况：正常,描述无。排污许可证落实情况：正常,描述无。车间生产情况：正常生产。污染物防治设施运行情况：正常,描述：已安装废水处理设施，废水经处理后通过管网排放，处理设施运行正常。危险废物贮存及处置情况：危险废物存放规范，标识标牌张贴完整，危险废物（废水处理污泥、废空容器、含油废布等）由深圳市深投环保科技有限公司统一回收处理，合同有效期至2020年6月。自行监测、在线监测及监督性采样情况：已提供2019年12月24日由深圳中检联检测有限公司签发的工业废水检测报告，报告结果显示废水达标排放，我局定期对该单位实行监督性采样检测。环境管理台账记录：已建立环境管理台账，由专人负责管理。污染物排放情况：正常,描述无。信息公开情况：信息已按要求公示公开。
6 | 罗湖区 | 深圳市金尚品珠宝有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-11 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 检查小结，环保审批及排污许可证情况,环评制度落实情况：正常,描述：经查，发现该企业已搬迁，现场拍照存证。三同时制度落实情况：正常,描述经查，发现该企业已搬迁，现场拍照存证。排污许可证落实情况：正常,描述经查，发现该企业已搬迁，现场拍照存证。车间生产情况：停产。污染物防治设施运行情况：正常,描述：经查，发现该企业已搬迁，现场拍照存证。危险废物贮存及处置情况：经查，发现该企业已搬迁，现场拍照存证。自行监测、在线监测及监督性采样情况：经查，发现该企业已搬迁，现场拍照存证。环境管理台账记录：经查，发现该企业已搬迁，现场拍照存证。污染物排放情况：正常,描述经查，发现该企业已搬迁，现场拍照存证。信息公开情况：经查，发现该企业已搬迁，现场拍照存证。
7 | 罗湖区 | 特发华辉石油有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-11 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 检查小结，环保审批及排污许可证情况,环评制度落实情况：正常,描述：提供有环境影响审查批复。三同时制度落实情况：正常,描述无。排污许可证落实情况：正常,描述无。车间生产情况：关闭。污染物防治设施运行情况：正常,描述：设有液位仪在线监控。危险废物贮存及处置情况：设有特殊危废贮存场所，提供有危废管理台账，转移联单（废物名称：废油格、滤芯，运输日期2020年3月6日）；签订有工商业废物处理协议（2020年4月14日至2021年4月13日）。自行监测、在线监测及监督性采样情况：设有液位仪在线监控，提供有燃油加油机鉴定证书（2020年2月26日至2020年5月25日），油气回收系统检验报告。环境管理台账记录：提供有危废管理台账，转移联单（废物名称：废油格、滤芯，运输日期2020年3月6日）；签订有工商业废物处理协议（2020年4月14日至2021年4月13日）。污染物排放情况：正常,描述无。信息公开情况：无
8 | 罗湖区 | 深圳职业病防治院 | 一般排污单位 | 2020-05-21 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 检查小结，环保审批及排污许可证情况,环评制度落实情况：正常,描述：提供有建设项目环境影响报告表及环境影响审查批复。三同时制度落实情况：正常,描述无。排污许可证落实情况：正常,描述无。车间生产情况：关闭。污染物防治设施运行情况：正常,描述：设有医疗废水处理设施，现场正常运行，提供有医疗废水设施运行台账， 医疗废水检测报告。危险废物贮存及处置情况：设有医疗废物暂存点，签订有医疗废物集中处置服务协议书（有效期2020年1月1日起至2020年4月30日），提供有医院内医疗废物登记表，医疗废物转移联单。自行监测、在线监测及监督性采样情况：提供有医疗废水检测报告，医疗废水处理设施运行台账。环境管理台账记录：提供有医疗废水处理设施运行记录，医疗废物转移联单。污染物排放情况：正常,描述无。信息公开情况：无
9 | 罗湖区 | 深圳市迅达汽车运输有限责任公司汽车修配厂 | 一般排污单位 | 2020-05-13 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 检查小结，环保审批及排污许可证情况,环评制度落实情况：正常,描述：该单位已搬迁。三同时制度落实情况：正常,描述该单位已搬迁。排污许可证落实情况：正常,描述该单位已搬迁。车间生产情况：停产。污染物防治设施运行情况：正常,描述：该单位已搬迁。危险废物贮存及处置情况：该单位已搬迁，现场无危险废物。自行监测、在线监测及监督性采样情况：该单位已搬迁。环境管理台账记录：该单位已搬迁。污染物排放情况：正常,描述该单位已搬迁。信息公开情况：该单位已搬迁。
10 | 罗湖区 | 深圳市先域印刷有限公司 | 一般排污单位 | 2020-05-12 | 治污设施运行情况：已检查，未发现异常；污染物排放情况：已检查，未发现异常；环评制度落实：已检查，未发现异常；“三同时”制度落实：已检查，未发现异常；排污许可证制度落实：已检查，未发现异常。 | 未发现违法行为 |  | 检查小结，环保审批及排污许可证情况,环评制度落实情况：正常,描述：无。三同时制度落实情况：正常,描述无。排污许可证落实情况：正常,描述无。车间生产情况：正常生产。污染物防治设施运行情况：正常,描述：废气处理设施运行正常，废气经活性炭吸附处理后通过管道排放，处理设施运行正常。危险废物贮存及处置情况：危险废物存放规范，标识标牌张贴完整，危险废物（废油墨，废空容器，废活性炭）由深圳市深投环保科技有限公司统一回收处理，合同有效期至2021年01月。自行监测、在线监测及监督性采样情况：已提供深圳市索奥检测技术有限公司于2019年9月签发的废气、噪声检测报告，报告显示废气及噪声达标排放。环境管理台账记录：已建立环境管理台账，由专人负责管理记录。污染物排放情况：正常,描述无。信息公开情况：已按要求公示公开。
导出时间:2020/6/4 17:23:10