## Sheet1
序号 | 检查对象 | 检查内容 | 检查日期 | 检查结果 | 检查决定
1 | 深圳市京基晶都酒店管理有限公司安全生产检查案 | 1、是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志；2、是否向作业人员 提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防护用品；3、是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业；4、是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理 | 2022-02-16 | “1、是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志；2、是否向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防护用品；3、是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业；4、是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理；”暂未发现问题。 发现以下问题: 1、负一层T型路口疏散指示灯指示有误； 2、负一层清洁房对面疏散通道堆放杂物； 3、负一层清洁房对面疏散通道停放车辆； 4、负一层清洁房对面疏散指示灯指示有误； 5、负一层T型路口缺少符合标准的疏散指示牌； 6、负一层B57房电源开关老化，破损； 7、负一层B57号房插座保护线断路； 8、负一层B57房仓库灭火器未定期进行检查； 9、负一层消防水泵房灭火器摆放不当； 10、负一层消防水泵房配电柜附近空气开关安装在木板上； 11、负一层消防水泵房安全出口旁边电源开关安装在木板上； 12、负一层空调房正门处缺少挡鼠板； 13、负一层空调房侧门处缺少挡鼠板。" | 发现违法行为需要予以改正的，依法责令立即改正或者限期改正
2 | 深圳市天勤房地产开发有限公司罗湖智选假日酒店安全生产检查案 | 1、是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志；2、是否向作业人员 提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防护用品；3、是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业；4、是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理 | 2023-02-23 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题
3 | 深圳长城大酒店有限公司安全生产检查案 | 1、是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志；2、是否向作业人员 提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防护用品；3、是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业；4、是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理 | 2023-02-23 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题
4 | 深圳市方虹实业发展有限公司安全生产检查案 | 1、是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志；2、是否向作业人员 提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防护用品；3、是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业；4、是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理 | 2023-02-23 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题
5 | 深圳市湖北宾馆有限公司安全生产检查案 | 1、是否在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志；2、是否向作业人员 提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防护用品；3、是否按照规定制定有限空间作业方案或者方案是否经审批擅自作业；4、是否对承包单位的有限空间作业统一协调、管理 | 2023-02-27 | 暂未发现问题 | 暂未发现问题