## 排污单位
2023年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果汇总公示表（第三季度第三批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 深圳爱康健口腔医院（深圳爱康健口腔医院有限公司） | 深圳市罗湖区罗湖火车站大楼C区1-2楼北侧、4-8楼 | 一般监管对象 | 刘松华,吴小霆 | 2023-09-05 10:50:00 | 企业基本情况： 1、深圳爱康健口腔医院，地址位于罗湖区罗湖火车站大楼C区1-2楼北侧、4-8楼，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：914403005657061231，法定代表人是谢昔耀。 2、该单位建设项目环境影响报告表于2015年9月15日通过深圳市罗湖区环保和水务局批复，2016年7月12取得深圳市罗湖区环境保护和水务局关于深圳爱康健口腔医院建设项目竣工环保设施验收决定书，2020年4月20日申报排污许可登记，编号为：914403005657061231001Y，有效期为：2020-04-20至2025-04-19。 3、该医院主要从事医疗口腔服务，设病床20张，设置有口腔科和医学检验科。院内建设有医疗废水处理设施1套，医疗废水经处理后排入市政污水管网。设有医疗废物贮存间1间。现场检查情况： 1、现场检查时，该企业正在经营生产。 2、医疗废水处理设施正在运行，未见异常。医疗废物存储在医疗废物贮存间内，已张贴标识并分区存放，未见异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
2 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 东江环保股份有限公司下坪项目部 | 深圳市罗湖区清水河街道宝洁路下坪垃圾填埋场内 | 重点监管对象 | 梁建全,刘松华 | 2023-09-18 15:30:00 | 罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对东江环保股份有限公司下坪项目部开展执法检查。 企业基本情况：1、东江环保股份有限公司下坪项目部，地址位于罗湖区清水河街道宝洁路下坪填埋场内，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440300715234767U，法定代表人是谭侃。 2、该单位建设项目环境影响报告书于2015年9月16日通过深圳市人居环境委员会批复，2017年12月通过自主环保验收，2022年05月27日申领了排污许可证，编号为：91440300715234767U001Q，有效期为：2022-05-27至2027-05-26。 3、该单位主要从事罗湖区餐厨垃圾收运处理，建设主要内容有综合车间、消化液厌氧发酵罐区、沼气净化设备及沼液收集池等，设有两套废气除臭系统，产生的废气经生物除臭、高级氧化、植物液吸收等工艺处理后排放，排放口已安装在线监测设施。 现场检查情况： 现场检查时，该单位未生产经营，处于停产状态。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题

## 建设项目
2023年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果汇总公示表（第三季度第三批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 深圳真迈医学检验实验室 | 广东深圳罗湖区清水河街道罗湖投资控股大厦裙楼3楼302A | 一般行业项目 | 叶法强,林国欢 | 2023-09-05 16:12:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳真迈医学检验实验室开展执法检查。企业基本情况： 1、深圳真迈医学检验实验室，地址位于罗湖区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼302A，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440300MA5HDHBH8L，法定代表人是颜钦。 2、该单位建设项目环境影响报告书于2022年10月19日通过深圳市生态环境局罗湖管理局批复，2023年2月通过自主环保验收，2022年12月13日申领了排污许可证，编号为：91440300MA5HDHBH8L001U，有效期为：2022-12-13至2027-12-12。 3、该项目从事医学检验，年检测新冠病毒、人类基因组等样本量737.28万个。项目建设有一体化实验室综合废水处理系统进行废水处理，设计处理能力为1m3/d，处理工艺为“收集-氧化消毒-酸碱中和-气浮沉淀-多程氧化分解-催化氧化-活性吸附-深度净化”。设有医疗废物贮存间一间，张贴有明显的标识、标牌。现场检查情况： 1、现场检查时该项目已投产使用，正在经营生产。 2、实验室从营业至今大部分时间处于停业状态，至今未有危险废物（滤膜、污泥、活性炭）产生。 3、查看该单位的《深圳真迈医学检验实验室项目竣工环境保护验收监测报告表》及《深圳真迈医学检验实验室建设项目竣工环境保护验收意见》等资料，该项目自主验收基本规范，监测项目均符合要求。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
2 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 深圳市城市轨道交通6号线二期工程竣工环境保护验收 | 广东深圳罗湖区 | 一般行业项目 | 刘松华,叶法强 | 2023-09-07 09:57:00 | 罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市城市轨道交通6号线二期工程竣工环境保护验收开展执法检查。因该项目跨区建设，分别为深圳市龙华区、罗湖区、福田区，根据属地监管职责，罗湖管理局执法人员只对罗湖区这一段（简称“罗湖段”）进行检查。企业基本情况： 1、深圳市城市轨道交通6号线二期工程罗湖段，地址位于罗湖区清水河街道，建设单位为深圳市地铁集团有限公司，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440300708437873H，法定代表人是辛杰。 2、该项目环境影响报告书于2017年4月5日通过深圳市人居环境委员会批复，2022年10月通过自主环保验收。3、该项目为城市轨道交通（地铁），在罗湖段只建设了一座车站（银湖站）、及部分线路。现场检查情况： 1、现场检查时该项目已投产使用，正在运行。 2、查看该项目的《竣工环境保护验收调查报告》及《竣工环境保护验收意见》中的罗湖段资料，该项目罗湖段自主验收基本规范，未发现有异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
3 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 深圳市鑫业迪汽车销售服务有限公司新建项目 | 广东深圳罗湖区深圳市罗湖区莲塘街道鹏兴社区鹏兴路2号鹏基工业区711栋一层整层 | 一般行业项目 | 刘松华,林国欢 | 2023-09-11 10:45:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鑫业迪汽车销售服务有限公司新建项目开展执法检查。企业基本情况：深圳市鑫业迪汽车销售服务有限公司，位于深圳市罗湖区莲塘街道鹏兴社区鹏兴路2号鹏基工业区711栋一层整层，主要从事汽车维修、汽车美容服务。已取得工商业营业执照，统一社会信用代码为91440300MA5HAHXTXX，2022年12月1日取得排污登记回执（证书编号：91440300MA5HAHXTXX001W），深圳市鑫业迪汽车销售服务有限公司营业面积为3000平方米，设有喷漆房2间，中涂房1间，喷漆废气经废气处理设施处理后排放，相关环保资料有建设项目竣工环境保护验收监测报告表，项目竣工环境保护验收意见，危险废物（液）委托收集服务协议（有效期：2022年12月8日起至2023年12月7日止），废气、噪声检测报告（签发日期：2023年1月3日）。现场检查情况：现场检查时该单位正常运行，喷漆废气处理设施正常开启，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
4 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 金佳盈珠宝（深圳）有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告表 | 广东深圳罗湖区东晓街道东昌路布心工业区2栋4层西座410 | 一般行业项目 | 叶法强,梁建全 | 2023-09-12 16:16:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对金佳盈珠宝（深圳）有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告表开展执法检查。企业基本情况：金佳盈珠宝（深圳）有限公司，位于深圳市罗湖区东晓街道东昌路布心工业区2栋4楼西座410，已取得工商业营业执照（统一社会信用代码：91440300MA5F4EE84F），环评批复（深罗环批[2018]033号），排污登记回执（登记编号：91440300MA5F4EE84F001W），厂房面积160平方米，主要从事黄金生产加工，环保相关资料有建设项目竣工环境保护验收监测报告表、建设项目竣工环境保护验收意见、危险废物处置服务合同（合同编号：NC20230613-013）、危险废物转移联单（起运时间：2023年7月21日）。现场检查情况：通过查验建设项目竣工环境保护验收监测报告表，发现该单位验收检测报告未检测无组织废气，2023年4月已经补测，现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
5 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 国标（北京）检验认证有限公司深圳分公司新建项目 | 广东深圳罗湖区水贝二路特力珠宝大厦B座14层05-11单元 | 一般行业项目 | 梁建全,叶法强 | 2023-09-13 10:31:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对国标（北京）检验认证有限公司深圳分公司新建项目开展执法检查。企业基本情况：国标（北京）检验认证有限公司深圳分公司，位于深圳市罗湖区翠竹街道水贝二路特力珠宝大厦B座14层05-11单元，持有工商业营业执照，统一社会信用代码为91440300360119080G，厂房面积428.59平方米，主要从事珠宝及贵金属的检测服务，检测步骤为取样、清洗、溶解样品、定容、检测。检测时产生的废气经废气处理设施处理后排放。相关环保资料有建设项目竣工环境保护验收报告表、建设项目竣工环境保护验收意见、危险废物（液）处理服务合同（合同编号：FY2023DZ015）、废气噪声检测报告（报告编号：ZXHB-R22A02491）。现场检查情况：现场检查时国标（北京）检验认证有限公司深圳分公司正常经营，废气处理设施正常运行。未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
6 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 深圳市九五至尊珠宝有限公司竣工环境保护工程验收 | 广东深圳罗湖区布心工业厂房4栋东二层 | 一般行业项目 | 吴小霆,刘松华 | 2023-09-14 16:04:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市九五至尊珠宝有限公司竣工环境保护工程验收开展执法检查。企业基本情况：深圳市九五至尊珠宝有限公司，位于深圳市罗湖区东晓街道布心路布心工业厂房4栋东二层，已取得工商业营业执照（统一社会信用代码：914403000692698849），环评批复（深罗环批［2018］015号），排污登记回执（登记编号：914403000692698849001W），厂房面积910.5平方米，主要从事黄金首饰生产加工，主要工艺为压片、拉管、冲压、压光、淬火、吊酸、CNC等。吊酸、淬火产生的废气经废气处理设施处理后排放。环保相关资料有项目竣工环境保护验收监测报告，项目竣工环境保护验收意见，废气、噪声检测报告，危险废物转移联单（起运时间：2022年11月11日）。现场检查情况：现场检查时深圳市九五至尊珠宝有限公司正常经营，废气处理设施正常运行，通过查阅资料发现验收监测报告未盖章，我局执法人员现场要求该厂对验收报告盖章重新上传验收平台，依法依规做好环境安全管理工作。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
7 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 深圳市正光珠宝首饰制作有限公司 | 广东深圳罗湖区深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区11栋3楼西301 | 一般行业项目 | 刘松华,梁建全 | 2023-09-18 15:41:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市正光珠宝首饰制作有限公司开展执法检查。企业基本情况：深圳市正光珠宝首饰制作有限公司，位于深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区翠竹北路2109号维平大厦11栋3层301号，已取得工商业营业执照（统一社会信用代码：91440300080122314X），环评批复（深环罗批[2020]000007号），排污登记回执（登记编号：91440300080122314X001Y），该公司主要从事K金首饰生产加工，主要工艺有打磨、抛光、电金、超声波清洗。电金产生的废气经废气处理设施处理后排放。环保相关资料有建设项目竣工环境保护验收监测报告，建设项目竣工环境保护验收意见，工业废物处置包年服务合同（TCL危废合同[2023010013BN]号），危险废物转移联单（起运时间：2023年5月30日）。现场检查情况：现场检查时深圳市正光珠宝首饰制作有限公司正常经营，生产时废气处理设施正常开启。未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
8 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 深圳市罗湖区中医院核技术利用（DSA）扩建项目 | 广东深圳罗湖区莲塘街道仙桐路16号 | 一般行业项目 | 刘松华,叶法强 | 2023-09-25 10:17:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市罗湖区中医院核技术利用（DSA）扩建项目开展执法检查。企业基本情况：深圳市罗湖区中医院，统一社会信用代码为12440303455743708W，位于深圳市罗湖区莲塘街道仙桐路16号，主要从事医疗服务。中医院扩建的DSA装置即数字减影血管造影装置（简称DSA），该装置最大管电压为125kV，最大管电流为813mA，属于Ⅱ类射线装置，用途为介入治疗，放置于门诊楼一楼介入手术室。已取得环评批复（粤环审〔2021〕9003号），辐射安全许可证（粤环辐证[B9082]），医院医疗废水经废水处理设施处理后排放，锅炉废气经废气处理设施处理后排放。相关资料有建设项目竣工环境保护验收监测报告表，建设项目竣工环境保护验收意见，医用X射线诊断设备质量控制及场所防护检测报告（报告日期：2022年12月7日），外照射个人剂量检测报告（报告日期：2023年8月22日）。现场检查情况：现场检查时深圳市罗湖区中医院正常经营，DSA设备已验收正常使用，辐射防护措施符合要求，废水、废气设施正常运行，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
9 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 深圳市人民医院核技术利用扩建项目 | 广东深圳罗湖区东门北路1017号 | 一般行业项目 | 刘松华,林国欢 | 2023-09-25 15:31:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市人民医院核技术利用扩建项目开展执法检查。企业基本情况：深圳市人民医院，统一社会信用代码为124403004557554428，位于深圳市罗湖区翠竹街道东门北路1017号，主要从事医疗服务。深圳市人民医院核技术利用扩建项目即在人民医院外科大楼B区四层北侧的杂交手术室增加1台数字减影血管造影装置（型号为UNIQFD20，最大管电压为125kV，最大管电流为813mA，属于Ⅱ类射线装置），用于复合手术放射诊疗。已取得环评批复（粤环审〔2020〕260号），辐射安全许可证（粤环辐证[B9046]）。医院医疗废水经废水处理设施处理后排放，锅炉废气经废气处理设施处理后排放。相关资料有建设项目竣工环境保护验收监测报告表，建设项目竣工环境保护验收意见，UNIQFD20型医用血管造影X射线系统放射防护检测报告（检测日期：2023年7月1日），个人剂量检测报告（报告日期：2023年7月18日）。现场检查情况：现场检查时深圳市人民医院正常经营，数字减影血管造影装置已验收正常使用，辐射防护措施符合要求，废水、废气处理设施运行正常，未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
10 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 深业东岭商务大厦建设项目 | 广东深圳罗湖区黄贝岭街道黄贝岭村 | 一般行业项目 | 林国欢,梁建全 | 2023-09-26 09:55:00 | 罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深业东岭商务大厦建设项目开展执法检查。 企业基本情况： 1、深业东岭商务大厦建设项目，地址位于罗湖区黄贝岭街道黄贝岭村，建设单位为新旺实业发展(深圳)有限公司，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440300736272615M，法定代表人是张爱春。 2、该单位建设项目环境影响报告书于2009年6月1日通过深圳市环境保护局批复，2022年12月通过自主环保验收。 3、该项目建设内容分为2个地块，分别为03-01（深业东岭花园） 和 04-01 地块（深业东岭商务大厦）。 现场检查情况： 1、现场检查时该项目已投产使用，未见异常。 2、查看该单位的《深业东岭商务大厦建设项目竣工环境保护验收调查报告》及《深业东岭商务大厦建设项目竣工环境保护验收意见》等资料，该项目自主验收基本规范，未发现有涉嫌环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题

## 土壤重点
2023年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果汇总公示表（第三季度第三批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2023年第3季度 | 土壤重点 | 深圳市下坪固体废弃物填埋场 | 深圳市罗湖区清水河街道下坪固体废弃物填埋场 | 重点监管对象 | 林国欢,梁建全 | 2023-09-20 10:45:00 | 罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市下坪固体废弃物填埋场开展执法检查。 企业基本情况： 1、深圳市下坪固体废弃物填埋场，地址位于罗湖区清水河街道宝洁路下坪内，持有事业单位法人证书，统一社会信用代码：12440300MB2D79025F，法定代表人是刘初国。 2、该单位建设项目环境影响报告书于1993年8月6日通过深圳市环境保护局批复，已通过环保验收，2023年6月8日申领了排污许可证，编号为：12440300MB2D79025F002V，有效期为：2023-06-08至2028-06-07。 3、该单位主要从事生活垃圾填埋，目前已停止接受填埋原生态生活垃圾，现作为应急填埋场。建设有3个渗滤液处理厂、1个生产废水处理设施、1个地表水处理设施，配套建设有相应的污染防治设施及在线监测设施，并建设有6个地下水监测井。 现场检查情况： 1、现场检查时，该单位正在生产，污染防治设施正在运行，未见异常。 2、查看该单位土壤环境自行监测方案、土壤污染隐患排查制度、土壤污染重点监管单位有毒有害排放报告表、土壤及地下水环境自行监测报告等资料，未发现有异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题