项目榜单

| 榜单名称 | 580Ah大储能项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新型储能领域 |  |  |
| 启动时间 | 2023.03.30 | 计划完成时间 | 2024.4.30 |
| 榜单具体内容 | 580Ah储能专用电芯，具体技术指标如下： 编号; 项目; 常规参数. 1; 额定容量; 580Ah. 2; 额定能量; 1856Wh. 3; 标称电压; 3.2V. 4; 内阻; ≤0.2mΩ. 5; 标准充电/放电; 0.5P/0.5P. 6; 月自放电率; ≤3%. 7; 脉冲放电温升; ≤5℃. 8; 循环寿命; ≥10000次. 9; 电池重量; 11.5±0.2kg. 计划于2024年实现投产建设5GWh锂电生产线。产品开发中试实验产线，具有配料、涂布、辊压、叠片、装配、化成、分容、性能检测的全套生产设备和性能检测设备，专属定制设备580叠片机、580负压探针化成柜和1000A性能检测柜，满足580Ah产品的设计开发工作。 580Ah产品从电芯、系统两方面进行双向升级，全力为客户提供坚实的产品安全保障。通过低膨胀阳极材料和高安全涂覆隔离膜，保证产品安全；共盐电解液提高离子电导率，提高产品循环寿命；创新性全极耳结构，降低电池内阻，提高电芯过流能力，增强电芯倍率性能；电极表面处理和极片柔性处理，加快锂离子脱嵌速率和提高电解液的浸润。通过产品技术的迭代更新解决大电芯渗液难、膨胀高、产热大、过流大等问题，在提高产品循环寿命的同时提供全方位安全防护。 同时BMS（能源电池管理系统）能基于表征电池的各项参数，对不同运行工况下的参数进行同化处理，构建多维度综合模型，并建立随机数据同化函数模型，从而实时预测电池的SOC值和SOH值。此外，BMS能对模组内、簇内、堆内的电池进行均衡，实现堆内电池簇管理过程中的动态均衡，解决储能全生命周期内的电池一致性问题，保证每颗电芯均能发挥出应有的性能，更加符合新能源大型储能的寿命和安全要求。 在“技术引领市场”的战略思想指导下，围绕高安全和长寿命的核心指标，从材料、电芯、BMS等方面进行多维度创新，加快“大容量、低成本、长寿命、高安全、全气候、易回收”新型储能核心技术的研发、成果转化和产业化应用。 |
| 榜单效益目标 | 近年来，全球温室气体排放量不断攀升，环境问题愈发严峻。而我国提出的2030年“碳达峰”，能源转型刻不容缓，而储能系统的应用可以加速风电、太阳能发电等新能源的推广，实现2023年风电、太阳能总装机量达到12亿千瓦以上的目标。 储能系统响应速率和调节速率快、调节精度高，具有更强的综合调频能力。这意味着在大规模高比例新能源及大容量直流接入后，面对新体系发电瞬时波动的情况，使得电网具有了更强的灵活调节能力和安全稳定水平。 580Ah储能电池每瓦时电芯数量降低52%，每瓦时集装箱数量减少20%，零部件减少50%，单位面积能量提升42%，生产效率提升30%，系统总成本可降低约8-10%，随着储能技术的迭代更新，大储能的应用将成为我国能源结构转型的重要推力之一。 经济目标5GWH项目建成投产后，前两年实现年销售额10亿元以上，年缴纳税收2000万元以上，第三年实现年销售额25亿元以上，年缴税收7000万元以上，第四年及以后年销售额30亿元以上，年缴税收1亿元以上。 |  |  |