## 排污单位
2024年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果汇总公示表（第三季度）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市意大隆珠宝首饰有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹办事处布心3号厂房8栋一楼、3层厂房8栋东附楼一、二楼、3楼、附楼东4楼 | 一般监管对象 | 梁建全,吴小霆 | 2024-07-09 15:01:13 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市意大隆珠宝首饰有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该单位已搬迁。 现场检查情况：我局执法人员到深圳市罗湖区翠竹办事处布心3号厂房8栋一楼、3层厂房8栋东附楼一、二楼、3楼、附楼东4楼进行检查，发现深圳市意大隆珠宝首饰有限公司已搬迁，现场摄像存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
2 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司罗芳水质净化厂 | 罗湖区延芳路98号 | 重点监管对象 | 梁建全,刘松华 | 2024-07-10 10:12:07 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司罗芳水质净化厂开展执法检查。 企业基本情况：深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司罗芳水质净化厂，位于深圳市罗湖区黄贝街道罗芳社区延芳路98号，已注册工商营业执照，统一社会信用代码为91440300MA5EXLWH92，法定代表人是陈立新；罗芳水质净化厂1998年投入使用，后期提标改造工程于2016年7月15日取得深圳市人居环境委员会批复（深人环函〔2016〕924号），2018年12月28日通过环保自主验收，2021年12月重新申领了排污许可证（编号为91440300MA5EXLWH92001V，有效期为5年）。罗芳水质净化厂主要从事污水处理及再生利用，工艺主要为MBR工艺（经粗格栅除渣，提升泵房，细格栅，曝气沉砂池，速沉池，精细格栅，生化池，膜池，紫外线杀菌，最后从废水排放口排至河道）。设计废水处理量40万吨每天。厂内设有一个雨水排放口，一个废水排放口，废水排放口设有自动采样监测设备并与国控重点污染源自动监控系统联网。 现场检查情况：我局执法人员会同华测检测认证集团股份有限公司到深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司罗芳水质净化厂对其废水排放口排放的废水、进水口流入的废水及厂界无组织废气进行采样检测，采样过程全程录像。深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司罗芳水质净化厂环保负责人易海琴全程陪同。待检测报告出来后执法人员再作进一步处理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
3 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市罗湖区赵云娟服装店 | 深圳市罗湖区东湖街道大望新田村13号厂房一楼103 | 一般监管对象 | 吴小霆,刘松华 | 2024-07-16 10:50:25 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市罗湖区赵云娟服装店开展执法检查。 企业基本情况：企业名称为深圳市罗湖区赵云娟服装店，地址位于深圳市罗湖区东湖街道大望新田村13号厂房一楼103，营业执照统一社会信用代码：92440300MA5ED9C866，法定代表人是赵云娟。 现场检查情况：检查时发现该企业已搬迁，现场摄像存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
4 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市宝福龙珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区东晓街道金稻田2069号翠山工业园B栋西302 | 一般监管对象 | 林国欢,叶法强 | 2024-07-16 15:16:52 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市宝福龙珠宝有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市宝福龙珠宝有限公司，营业执照登记地址为深圳市罗湖区东晓街道金稻田2069号翠山工业园B栋西302，营业执照统一社会信用代码：91440300319621140A。 现场检查情况：我局执法人员到深圳市罗湖区东晓街道金稻田2069号翠山工业园B栋西302检查，发现深圳市宝福龙珠宝有限公司已搬迁，现场已摄像存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
5 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市天福运来服饰有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道梧桐山横排岭138号A栋 | 一般监管对象 | 叶法强,吴小霆 | 2024-07-19 10:11:47 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市天福运来服饰有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市天福运来服饰有限公司，原地址为广东省深圳市罗湖区东湖街道办事处梧桐山社区居民委员会梧桐山横排岭138号A栋，统一社会信用代码:91440300398578557Q，法定代表人是雷少波。 现场检查情况：执法人员到罗湖区东湖街道办事处梧桐山社区居民委员会梧桐山横排岭138号进行检查，发现该单位已搬迁。现场已录像存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
6 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 晓萱服装加工厂 | 深圳市罗湖区东湖街道大望村673号A303 | 一般监管对象 | 梁建全,叶法强 | 2024-07-19 10:52:00 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对晓萱服装加工厂开展执法检查。 企业基本情况：企业名称为深圳市晓萱服装加工厂，企业地址位于深圳市罗湖区东湖街道大望村673号A303，营业执照统一社会信用代码：91440300MA5F0AT871，法定代表人是曾勇涛。 现场检查情况：检查时发现该企业已搬迁，现场摄像存证。 现场无企业负责人在场，笔录无法签字。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
7 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市佰缘珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区东晓街道绿景社区金稻田路2063号翠山工业区A栋东303（3层A3区） | 一般监管对象 | 叶法强,吴小霆 | 2024-08-13 15:30:59 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市佰缘珠宝有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市佰缘珠宝有限公司，固定污染源排污登记回执登记地址为深圳市罗湖区东晓街道绿景社区金稻田路2063号翠山工业区A栋东303（3层A3区）。 现场检查情况：我局执法人员到深圳市罗湖区东晓街道绿景社区金稻田路2063号翠山工业区A栋东3层检查，发现深圳市佰缘珠宝有限公司已搬迁，现场已摄像存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
8 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市美联石油有限公司美联加油站 | 深圳市罗湖区文锦南路1003号 | 一般监管对象 | 梁建全,叶法强 | 2024-08-14 15:01:00 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市美联石油有限公司美联加油站开展执法检查。 企业基本情况： 1、深圳市美联石油有限公司美联加油站，地位于深圳市罗湖区文锦南路1003号，主要从事成品油销售业务。已取得工商营业执照，统一社会信用代码为：91440300661015197M，法定代表人是王红屏。 2、该油站环境影响报告于2010年6月1日取得深圳市罗湖区环境保护局批复，于2021年通过自主验收。于2022年11月18日取得排污许可证，编号：91440300661015197M001U，有效期:自2022年11月18日至2827年11月17日止。 3、油站内设有6台油机、40支加油枪，安装有油气回收装置（一次、二次、三次），并配套有油气回收装置在线监控系统。设有4个埋地浇封油罐，封油罐由钢内衬和混凝土外壁构成，并已建设有地下水水质监测井一个。一个危险废物储存间。 现场检查情况： 1、现场检查时，该油站正在经营。 2、现场油气回收装置正在运行，在线监控系统显示各项指标均符合标准。 3、现场打开地下水水质监测井，肉眼观察未见异常。 4、现场检查发现该油站危险废物信息告示栏中的环保应急支援单位电话（0755-25666097）是空号，未及时更新号码。现场执法人员指出该问题后，油站立行立改，现场已更换新的号码（0755-25663906），已整改完毕。 5、现场该单位提供有:检测报告（编号为:ZQJC检字（2023）第1114012号），油气回收系统检验报告（编号:WT2489606441），危险废物处理服务合同及转移联单。 | 发现问题做出行政指导 | 已完成 | 否 | 发现一般环境问题
9 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市润泉珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路水贝工业区11栋6楼南 | 一般监管对象 | 林国欢,刘松华 | 2024-08-14 16:38:12 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市润泉珠宝有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市润泉珠宝有限公司，固定污染源排污登记回执登记地址为深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路水贝工业区11栋6楼南。 现场检查情况：我局执法人员到深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路水贝工业区11栋6楼检查，发现深圳市润泉珠宝有限公司已搬迁，现场已摄像存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
10 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市威尔珠宝首饰有限公司 | 深圳市罗湖区东晓街道金稻田路1043雷公凹厂房B东号3楼301 | 一般监管对象 | 叶法强,吴小霆 | 2024-08-20 10:37:02 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市威尔珠宝首饰有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市威尔珠宝首饰有限公司，固定污染源排污登记回执登记地址为深圳市罗湖区东晓街道金稻田路1043雷公凹厂房B东号3楼301。 现场检查情况：我局执法人员到深圳市罗湖区东晓街道金稻田路1043雷公凹厂房B东号3楼301检查，发现深圳市威尔珠宝首饰有限公司已搬迁，现场已摄像存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
11 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳莲塘加油站 | 深圳市罗湖区莲塘罗沙路2043号 | 一般监管对象 | 梁建全,刘松华 | 2024-09-03 14:57:00 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对中国石化销售股份有限公司广东深圳莲塘加油站开展执法检查。 企业基本情况： 1、中国石化销售股份有限公司广东深圳莲塘加油站，地址位于深圳市罗湖区莲塘罗沙路2043号，主要从事成品油销售业务。已取得工商营业执照，统一社会信用代码为：91440300693995628M，法定代表人是柯海钊。 2、该油站于2021年11月04日取得排污许可证，编号：91440300693995628M001U，有效期:自2021年11月04日至2026年11月03日止。 3、油站内设有6台油机、24支加油枪，其中22支为汽油枪，安装有油气回收装置（一次、二次），并配套有油气回收装置在线监控系统。油站内设有4个埋地浇封油罐，埋地浇封油罐由钢内衬和混凝土外壁构成，并已建设有地下水水质监测井一个。油站内设有一个危险废物储存间。 现场检查情况： 1、现场检查时，该油站正在经营。 2、现场油气回收装置正在运行，在线监控系统显示各项指标均符合标准。 3、现场打开地下水水质监测井，肉眼观察未见异常。 4、现场该单位提供有:地下水检测报告（第一季度报告编号：HC24A028、报告日期：2024年01月26日，第二季度报告编号：XYH24040111402052、报告日期：2024年05月09日），危险废物处理服务合同及转移联单。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
12 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市鼎诚珠宝首饰有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹北路1号三楼 | 一般监管对象 | 刘松华,梁建全 | 2024-09-04 10:10:24 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鼎诚珠宝首饰有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市鼎诚珠宝首饰有限公司，固定污染源排污登记回执登记地址为深圳市罗湖区翠竹北路1号三楼。 现场检查情况：我局执法人员到深圳市罗湖区翠竹北路1号三楼检查，发现深圳市鼎诚珠宝首饰有限公司已搬迁，现场已摄像存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
13 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市远东妇产医院 | 深圳市罗湖区深南东路2097号 | 一般监管对象 | 吴小霆,刘松华 | 2024-09-09 16:01:44 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市远东妇产医院开展非现场执法检查。 企业基本情况： 1、深圳市远东妇产医院，地址位于深圳市罗湖区深南东路2097号，已取得事业单位法人证书，统一社会信用代码：914403006911632464，法定代表人是王为。 2、该医院建设项目环境影响报告表于2010年1月26日通过深圳市罗湖区环境保护局批复，2019年8月通过自主环保验收，2021年1月申领了排污许可证，编号为：914403006911632464002R，有效期为：2021-01-11至2026-01-10； 3、该单位主要从事妇产专科医疗服务，建设有医疗废水处理设施一套并配套有在线监测设施一套；楼顶设有废气处理设施一套，废水处理设施产生的废气经收集至废气处理设施处理后排放；设有医疗废物储存间一间。 现场检查情况：执法人员通过《深圳市智慧环保平台》里面的模块污染物废水自动监测管理系统线上查看该医院废水总排口近期以来的在线监测数据，未发现有异常违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 是 | 未发现问题
14 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳爱康健口腔医院（深圳爱康健口腔医院有限公司） | 深圳市罗湖区罗湖火车站大楼C区1-2楼北侧、4-8楼 | 一般监管对象 | 林国欢,叶法强 | 2024-09-10 10:09:34 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳爱康健口腔医院开展现场执法检查。 企业基本情况： 1、深圳爱康健口腔医院，地址位于深圳市罗湖区南湖街道建设路罗湖火车站大楼C区1—2楼北侧、4—8楼，已取得营业执照，统一社会信用代码：914403005657061231，法定代表人是谢昔耀。 2、该单位建设项目环境影响报告表于2015年09月15日通过深圳市罗湖区环境保护局批复，已通过自主验收，2020年04月20日已取得固定污染源排污登记回执，登记编号为：914403005657061231001Y，有效期为：2020-04-20至2025-04-19。 3、该单位主要从事牙科专科医疗服务，建设有医疗废水处理设施一套并配套有在线监测设施一套，医疗废水经过处理设施处理后排入市政污水管； 4、设有医疗废物储存间一间，并已与深圳市益盛环保技术有限公司签订处置协议。 现场检查情况： 1、现场检查时，该医院正在营业； 2、现场废水处理设施正在运行，未见异常。废水在线监控设施显示各项排污因子均符合排放标准。 3、医疗废物储存间已张贴标识，并已分区分类储存。并已与有资质的第三方签订处置协议，定期进行回收处理。 4、危险废物储存场所张贴标识及管理制度等，并与有资质第三方签订处置协议。 5、该单位现场提供有以下复印件资料:营业执照、建设项目环境影响审查批复、竣工环保设施验收的决定书、固定污染源排污登记回执、工商业废物处理协议及转移联单、深圳市医疗废物集中处置服务协议书及转移联单、授权委托书资料一套。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
15 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路38号西北侧特力水贝珠宝大厦A座5层、6层、7层 | 一般监管对象 | 刘松华,吴小霆 | 2024-09-24 10:27:10 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司，位于深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路38号西北侧特力水贝珠宝大厦A座5层、6层、7层，已取得工商业营业执照（统一社会信用代码：9144030027944074XA），法定代表人是林畅伟。现场仅做办公、展厅使用，未发现生产加工行为。 现场检查情况：现场检查时该单位正常经营，现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
16 | 2024年第3季度 | 排污单位 | 深圳市翠銘源珠宝首饰有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区12栋五楼东B | 一般监管对象 | 林国欢,叶法强 | 2024-09-26 09:50:46 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市翠銘源珠宝首饰有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市翠銘源珠宝首饰有限公司，位于深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区12栋五楼东B，已取得工商业营业执照（统一社会信用代码：914403006718859895），法定代表人是谢忠群。主要从事K金、珠宝首饰的生产加工，主要工艺为执模、抛光、超声波清洗、电金等。电金过程中产生的废气经环保塔处理后排放。 现场检查情况：现场检查时该单位正常运行，电金时环保塔正常开启，现场查阅资料有危险废物收集服务协议，危险废物转移联单，现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题

## 建设项目
2024年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果汇总公示表（第三季度）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2024年第3季度 | 竣工验收 | 京基水贝洪湖印象广场 | 广东深圳罗湖区深圳市罗湖区水贝一路与水田二街交叉口东北侧，文锦北路与水贝二路交叉口东南侧 | 一般行业项目 | 梁建全,林国欢 | 2024-09-25 10:20:13 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市京基房地产股份有限公司建设的京基水贝洪湖印象广场开展执法检查。 企业基本情况: 1.京基水贝洪湖印象广场，地址位于深圳市罗湖区水贝一路与水田二街交叉口东北侧，文锦北路与水贝二路交叉口东南侧，建设单位为深圳市京基房地产股份有限公司，已取得营业执照（统一社会信用代码:914403001923033209），法定代表人是陈华。 2.该项目于2018年8月1日开工建设，属房地产开发项目，建设内容为商住综合楼6栋，办公楼1栋，建设总用地面积为22568.31平方米，总建筑面积276201.81平方米。 现场检查情况:1.现场检查时该项目已投产使用，未见异常。 2.根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日公布）的规定，房地产开发项目已无需项目竣工环境保护验收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
2 | 2024年第3季度 | 竣工验收 | 罗湖区笋岗街道深圳（罗湖）互联网金融产业总部基地城市更新单元（一期） | 广东深圳罗湖区笋岗街道红岭北路东侧，桃园路南侧 | 一般行业项目 | 叶法强,吴小霆 | 2024-09-25 15:29:19 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市脉远地产有限公司建设的深圳（罗湖）互联网金融产业总部基地城市更新单元（一期）开展执法检查。 企业基本情况: 1、深圳（罗湖）互联网金融产业总部基地城市更新单元（一期），地址位于深圳市罗湖区笋岗街道红岭北路东侧，建设单位为深圳市脉远地产有限公司，已取得营业执照，统一社会信用代码:91440300MA5DFP8X9K，法定代表人是李利文。 2、该单位建设项目环境影响报告表于2017年2月6日通取得深圳市罗湖区环境保护和水务局建设项目环境影响审查批复（深罗环批（2017）017号），2023年7月21日通过自主环保验收。 3、该项目建设内容新建1栋建筑物，建筑面积26958.16平方米，主要用于办公写字楼。 现场检查情况: 1、现场检查时该项目已投产使用，未见异常。 2、查看该单位的《建设项目环境影响报告表》及《建设项目竣工环境保护验收调查表》等资料，未见异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题

## 监测机构
2024年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果汇总公示表（第三季度）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2024年第3季度 | 监测机构 | 广东粤海水务检测技术有限公司 | 广东省深圳市罗湖区东湖二路10号深圳水库大楼三楼 | 重点监管对象 | 林国欢,刘松华 | 2024-09-29 10:58:45 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对广东粤海水务检测技术有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1、广东粤海水务检测技术有限公司，地址位于深圳市罗湖区黄贝街道水库社区东湖二路10号，已取得工商营业执照，统一社会信用代码:91440300MA5DKPD596，法定代表人是卢宝光。 2、该单位主要从事检验检测服务，已取得固定污染物排污登记回执。登记编号为：91440300MA5DKPD596001W，有效期为：2022年6月17日至2027年6月16日。 3、该单位实验室在四楼，实验室产生的有机废气（VOCS）经通风橱收集至楼顶活性炭处理设施处理后高空排放，产生的酸性废气经通风橱收集至楼顶酸雾净化塔处理设施（碱性液体）处理后高空排放。四楼设有一个危险废物贮存间。 现场检查情况： 1、现场检查时，该单位实验室正在运行。 2、现场楼顶的废气处理设施正在运行，未见异常。 3、现场抽查检测报告两份（报告编号为：GDH-SZ05240197及GDH-SZ05240198），未发现有异常。 4、该单位危险废物贮存场所已张贴标识，并已与有资质公司签订处置协议，定期进行回收处理。 5、现场该单位提供以下复印件资料：营业执照、固定污染源排污登记回执、检测报告两份、检验检测机构资质认定证书附表（部分关键页）、工商业废物处理服务协议及转移联单、授权委托书一套。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题