## 排污单位
2025年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果公示表（第一季度第二批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 深圳市企沃汽车有限公司 | 广东省深圳市罗湖区银湖路101号 | 一般监管对象 | 叶法强,林国欢 | 2025-02-18 17:24:27 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市企沃汽车有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1、深圳市企沃汽车有限公司，地址位于深圳市罗湖区银湖路101号，主要从事汽车修理与维护。已取得工商营业执照，统一社会信用代码为：914403007839249031，法定代表人是刘文杰。 2、该单位已取得环保审批许可，并于2023年02月15日申领了排污许可证，证书为：914403007839249031001X，有效期限：自2023年02月15日起至2028年02月14日止。 3、车间内设有2个烤漆房，配套建设有废气处理设施，处理工艺均为“过滤棉+UV光解+活性炭+水池”装置，经处理后的喷漆废气通过管道至楼顶高空排放。 现场检查情况：现场检查时，该单位正在生产经营。现场检查发现该单位存在以下问题： 1、危险废物贮存间贮存的废机油有3桶，其中有2桶废机油未张贴危险废物识别标志，企业现场负责人称废机油桶满桶是180L，现场测量桶的高度是87厘米，一桶内废机油高度是56厘米，另一桶废机油高度为26厘米，估计两桶的重量为：56÷87×180+26÷87×180≈170.5L。 2、危险废物贮存间贮存的废机油格有4桶，其中有2桶废机油格未张贴危险废物识别标志，由于比较重，现场无大秤，现场无法进行称重，已要求企业等处置公司过来拉运处置时进行称重。 3、危险废物贮存间贮存的过滤棉包装袋均未张贴危险废物废物识别标志，经现场称重重量为：109.15kg。 4、该单位于2023年2月15日取得排污许可证，企业现场无法提供排污许可自行监测方案。企业现场负责人称与第三方公司签订有《环境检测合同》，日常是根据合同内容进行监测，并未制定排污许可自行监测方案。 5、现场调取该单位排污许可证，根据排污许可证自行监测要求，该单位应每季度对无组织排放编号为MF0042进行监测，污染物种类为非甲烷总烃，监测点位为：厂区内NMHC任意一次浓度的监测及厂区内NMHC任何1h平均浓度。根据该单位提供的2024年监测报告显示，2024年第一、二、三季度未对该点位厂区内NMHC任意一次浓度进行监测，但第四季度有对该点位的进行监测。 该单位现场提供有一下复印件资料：营业执照、2024年监测报告、排污许可证、《环境检测合同》。 以上检查过程已全程录像取证。（以下空白） | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 发现涉嫌环境违法问题
2 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 深圳市国君珠宝金饰有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路水田二街49号3栋六楼 | 一般监管对象 | 刘松华,叶法强 | 2025-02-19 15:29:56 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市国君珠宝金饰有限公司开展执法检查。 企业基本情况：1.深圳市国君珠宝金饰有限公司，地址位于深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路水田二街49号3栋601。已取得工商业营业执照（统一社会信用代码为：91440300732079965G），法定代表人是杨西西。 2.该单位主要从事黄金首饰生产加工，主要工艺有电熔金、拉线、淬火、机织链、吊酸等，吊酸过程会产生一定废气，已安装废气处理设施。经营时产生的危险废物有：盐酸废液、硫酸废液、废空容器。 现场检查情况：1.现场检查时，该单位正在生产经营。 2.该单位危险废物最近一次转移处置记录为2024年4月17日。现场检查该单位危险废物贮存场所，场所已张贴标识标牌，未见异常。 3.现场该单位提供资料有:危险废物转移联单、营业执照。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
3 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司罗芳水质净化厂 | 罗湖区延芳路98号 | 重点监管对象 | 叶法强,刘松华 | 2025-02-19 16:32:13 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司罗芳水质净化厂开展执法检查。 企业基本情况：1.深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司罗芳水质净化厂，位于深圳市罗湖区延芳路98号，已注册工商营业执照（统一社会信用代码：91440300MA5EXLWH92），法定代表人是陈立新；该厂提标改造项目环境影响报告表于2016年7月15日通过深圳市人居环境委员会批复（深人环函〔2016〕924号），2018年12月28日通过环境保护设施自主验收，2021年12月申领了排污许可证，编号为91440300MA5EXLWH92001V，有效期为5年。 2.罗芳水质净化厂主要从事污水处理及再生利用，工艺主要为MBR工艺（经粗格栅除渣，提升泵房，细格栅，曝气沉砂池，速沉池，精细格栅，生化池，膜池，紫外线杀菌，最后从废水排放口排至河道）。设计废水处理量40万吨每天。 3.厂内设有一个雨水排放口，一个废水排放口，废水排放设有自动采样监测设备并联网，在线监测运维单位为深圳市浩瑞泰科技有限公司。产生的危险废物种类有：废机油、废紫外灯管、废硒鼓、废玻璃瓶、实验室废碱液、实验室废液，危险废物交由东莞市丰业固体废物处理有限公司处理，签订有危险废物（液）处理合同（合同编号：FY2024JC，有效期自2024年12月01日起至2025年11月30日止）。 现场检查情况：1.现场检查时该厂正常生产，废水处理设施正常运行，在线监控显示出水水质正常。 2.该单位危险废物最近一次转移处置记录为2024年7月2日。现场检查该单位危险废物贮存场所，场所已张贴标识标牌，未见异常。 3.现场该单位提供资料有:危险废物转移联单（起运时间：2024年7月2日），突发环境事件应急预案备案表（备案时间：2023年10月23日），废气检测报告（采样日期：2024年6月18日），水质检测报告（送样日期：2024年11月6日）。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
4 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 深圳市鼎诚珠宝首饰有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹北路1号三楼 | 一般监管对象 | 吴小霆,刘松华 | 2025-02-27 11:05:00 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鼎诚珠宝首饰有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市鼎诚珠宝首饰有限公司，地址为深圳市罗湖区翠竹北路1号三楼。已注册工商营业执照，统一社会信用代码:91440300760481329Q，法定代表人是杜金豪。固定污染源排污登记回执登记编号：91440300760481329Q001Z，有效期（2020年07月03日至2025年07月02日）。 现场检查情况：我局执法人员到深圳市罗湖区翠竹北路1号三楼检查，发现深圳市鼎诚珠宝首饰有限公司已搬迁，现场已摄像存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
5 | 2025年第1季度 | 排污单位 | 深圳市人民医院 | 深圳市罗湖区东门北路1017号 | 重点监管对象 | 吴小霆,林国欢 | 2025-03-04 11:02:51 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市人民医院开展执法检查。 企业基本情况：1.深圳市人民医院，位于深圳市罗湖区东门北路1017号大院，组织机构统一社会信用代码：124403004557554428，法定代表人是耿庆山。 2.该医院外科楼项目于2004年9月17日取得深圳市环境保护局批复（深环批函[2004]179号)，内科楼项目于2010年4月2日取得深圳市人居环境委员会批复（深环批函[2010]019号)，2023年4月23日重新申领了排污许可证（编号为124403004557554428004V，有效期为5年）。 3.该医院主要从事医疗诊治服务，设有2个医疗废水排放口（深圳市人民医院总排口和深圳市人民医院内科楼排放口），建有2套医疗废水处理设施，安装有2套在线监测设施并联网，医疗废水经废水处理设施处理后排入市政污水管网。 现场检查情况：1.检查时该单位正常经营。 2.在线监测显示各项排污因子均符合排放标准，全国排污许可证管理信息平台显示年报已提交。 3.调阅环保相关资料有废水、废气检测报告（采样日期：2025年2月10日），危险废物转移联单（起运时间：2025年2月11日），未发现环境违法行为。 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市人民医院开展执法检查。 企业基本情况：1.深圳市人民医院，位于深圳市罗湖区东门北路1017号大院，组织机构统一社会信用代码：124403004557554428，法定代表人是耿庆山。 2.该医院外科楼项目于2004年9月17日取得深圳市环境保护局批复（深环批函[2004]179号)，内科楼项目于2010年4月2日取得深圳市人居环境委员会批复（深环批函[2010]019号)，2023年4月23日重新申领了排污许可证（编号为124403004557554428004V，有效期为5年）。 3.该医院主要从事医疗诊治服务，设有2个医疗废水排放口（深圳市人民医院总排口和深圳市人民医院内科楼排放口），建有2套医疗废水处理设施，安装有2套在线监测设施并联网，医疗废水经医疗废水处理设施处理后排入市政污水管网。 现场检查情况：检查时该单位正在经营，在线监测显示各项排污因子均符合排放标准，调阅环保相关资料有废水、废气检测报告（采样日期：2024年3月13日），危险废物转移联单（起运时间：2024年1月9日），未发现环境违法行为。 | 已完成 | 是 | 未发现问题