2025年6月东湖应急管理办 “双随机”检查记录表

| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 整改情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市云栖望桐文旅发展有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道梧桐山社区赤水洞村16-1号101 | 1.事故隐患排查治理情况：是否采取措施消除事故隐患。 2.消防通道检查：是否占 用、堵塞消防通道。 | 2025/06/05 | 1、灭火器未定期进行检查； 2、一处配电箱未设置屏护板； 3、未见单位纸质安全生产台账资料。 | 已整改 | 朱斌， 高嘉蔓 |
| 2 | 深圳夏夜文化发展有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道梧桐山社区赤水洞村16－3号101 | 1.事故隐患排查治理情况：是否采取措施消除事故隐患。 2.消防通道检查：是否占 用、堵塞消防通道。 | 2025/06/05 | 1、灭火器配置数量未达到规范要求。 | 已整改 | 朱斌， 高嘉蔓 |
| 3 | 深圳国传实业有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道梧桐山社区坑背村197号博雅一号馆8楼808 | 1.事故隐患排查治理情况：是否采取措施消除事故隐患。 2.消防通道检查：是否占 用、堵塞消防通道。 | 2025/06/25 | 1、未见单位安全生产责任制纸质台账资料。 | 已整改 | 朱斌， 高嘉蔓 |
| 4 | 深圳市闪电文化传播有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道梧桐社区横排岭村25号横排岭村25号101 | 1.事故隐患排查治理情况：是否采取措施消除事故隐患。 2.消防通道检查：是否占 用、堵塞消防通道。 | 2025/06/25 | 1、一处配电箱未设置屏护板。 | 已整改 | 朱斌， 高嘉蔓 |
| 5 | 深圳春分文化发展有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道梧桐山社区赤水洞村16-3号101 | 1.事故隐患排查治理情况：是否采取措施消除事故隐患。 2.消防通道检查：是否占 用、堵塞消防通道。 | 2025/06/25 | 该单位已倒闭。我办已现场核实。 | 不涉及 | 朱斌， 高嘉蔓 |