## 排污单位
2025年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果公示表（第二季度第二批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司洪湖水质净化厂 | 深圳市罗湖区笋岗街道洪湖公园园区 | 重点监管对象 | 梁建全,刘松华 | 2025-05-22 16:27:00 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司洪湖水质净化厂开展执法检查。 企业基本情况： 1、深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司洪湖水质净化厂，生产经营场所地址位于深圳市罗湖区笋岗街道洪湖公园园内，已取得工商营业执照，统一社会信用代码：91440300MA5EXLWH92，法定代表人是陈立新； 2、该水质净化厂建设项目环境影响报告表于2016年11月23日通过深圳市罗湖区环境保护和水务局批复，2020年9月通过自主环保验收，2023年11月申领了排污许可证，编号为：91440300MA5EXLWH92003V，有效期限：2023年11月30日起至2028年11月29日止； 3、该单位主要从事城市污水处理服务，全地下建设并上盖公园，采用MBR处理工艺。污水处理后的废水通过废水总排口排入河道。 现场检查情况： 1、现场检查时，该厂正在运行处理污水。 2、该厂产生的危险废物交由第三方有资质的公司处理，与东莞市丰业固体废物处理有限公司签订危险废物处理合同，期限自2024年9月1日起至2025年9月1日止，最近一次危险废物转移于2024年7月29日。 3、该厂2025年第一季度对厂界噪声、排放水出水进水进行自行监测。 4、现场我局执法人员会同华测检测认证集团股份有限公司的检测人员对该单位废水总排口排放的废水进行第二季度水质采样检测，待检测报告出来后执法人员将作进一步处理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
2 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市莱安服装有限公司 | 深圳市罗湖区莲塘街道第一工业区109栋6楼601 | 一般监管对象 | 梁建全,叶法强 | 2025-06-05 10:48:00 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，于2025年6月5日10时18分对深圳市莱安服装有限公司开展执法检查。 企业基本情况:深圳市莱安服装有限公司，固定污染源排污登记回执登记地址为深圳市罗湖区莲塘街道第一工业区109栋6楼601，已注册工商营业执照（统一社会信用代码:91440300MA5DK48K29），法定代表人是安静。 现场检查情况：我局执法人员到深圳市罗湖区莲塘街道第一工业区109栋6楼601检查，检查发现该公司已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
3 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市臻逸服饰有限公司 | 深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路72号莲塘第一工业区108栋401 | 一般监管对象 | 刘松华,吴小霆 | 2025-06-05 10:59:00 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，于2025年6月5日10时29分对深圳市臻逸服饰有限公司开展执法检查。 企业基本情况:深圳市臻逸服饰有限公司，固定污染源排污登记回执登记地址为深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路72号莲塘第一工业区108栋401。 现场检查情况：我局执法人员到深圳市罗湖区莲塘街道仙湖社区国威路72号莲塘第一工业区108栋401检查，检查发现深圳市臻逸服饰有限公司已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
4 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市罗湖区龙翔服装加工店 | 深圳市罗湖区东湖街道大望村676号二楼 | 一般监管对象 | 吴小霆,叶法强 | 2025-06-06 11:09:00 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，于2025年6月6日10时39分对深圳市罗湖区龙翔服装加工店开展执法检查。 企业基本情况:深圳市罗湖区龙翔服装加工店，固定污染源排污登记回执登记地址为深圳市罗湖区东湖街道大望村676号二楼。 现场检查情况：我局执法人员到深圳市罗湖区东湖街道大望村676号检查，检查发现深圳市罗湖区龙翔服装加工店已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
5 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市亿达纺织科技有限公司 | 深圳市罗湖区东门街道湖贝社区中兴路165号都心名苑1104 | 一般监管对象 | 吴小霆,林国欢 | 2025-06-10 15:20:00 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，于2025年6月10日14时50分对深圳市亿达纺织科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况:深圳市亿达纺织科技有限公司，营业执照登记地址为深圳市罗湖区东门街道湖贝社区中兴路165号都心名苑1104。 现场检查情况：我局执法人员到深圳市罗湖区东门街道湖贝社区中兴路165号都心名苑1104检查，检查发现深圳市亿达纺织科技有限公司已搬迁。 以上检查情况我局执法人员已摄像拍照取证。（以下空白） | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
6 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市人民医院第一门诊部 | 深圳市罗湖区深南东路3046号 | 一般监管对象 | 林国欢,吴小霆 | 2025-06-11 16:27:00 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，在2025年6月11日14:49分对深圳市人民医院第一门诊部开展执法检查。 企业基本情况：1.深圳市人民医院第一门诊部，地址位于深圳市罗湖区深南东路3046号，组织机构统一社会信用代码：124403004557554428，法定代表人是耿庆山。 2.在2020年8月20日申领了固定污染源排污登记回执（编号为124403004557554428002Y，有效期为5年）。 3.该医院现在主要从事体检服务，仅开设体检科1间，医疗废水经废水处理设施处理后排入市政污水管网。 现场检查情况：检查时该单位正常经营。调阅环保相关资料有废水检测报告（采样日期：2025年04月14日），未发现环境违法行为。 以上检查情况，我局执法人员已摄像拍照取证。（以下空白） | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题

## 竣工验收
2025年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果公示表（第二季度第二批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市保健委员会办公室回旋加速器及乙级非密封放射性物质工作场所退役项目 | 深圳市保健委员会办公室大院综合门诊部东北角PET/CT 诊断中心一、二楼 | 一般行业项目 | 林国欢,叶法强 | 2025-06-06 17:16:08 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市保健委员会办公室退役建设的深圳市保健委员会办公室回旋加速器及乙级非密封放射性物质工作场所退役项目开展执法检查。 企业基本情况： 1、深圳市保健委员会办公室回旋加速器及乙级非密封放射性物质工作场所退役项目，项目地址位于广东省深圳市罗湖区翠竹街道东门北路1019号深圳市保健委员会办公室大院综合门诊部东北角诊断中心一、二楼，建设单位为深圳市保健委员会办公室，已取得事业单位法人证书，统一社会信用代码：12440300455755493G，法定代表人是文正万。 2、该项目环境影响报告表于2024年06月26日取得广东省生态环境厅批文（批准文号：粤环深〔2024〕35号），2024年10月通过自主环保验收。 3、该项目退役建设为深圳市保健委员会办公室回旋加速器及乙级非密封放射性物质工作场所退役项目。该项目建设内容为：对一楼正电子显像放射性药物"F生产制备区域和二楼PET/CT 显像诊断区域退役，一楼对应区域包括回旋加速器机房、加速器控制室、药物合成室缓冲区(含换鞋、一更、二更、手消 1、三更、手消2)、质量控制室、放射性废液处理室等辅助用房，二楼对应区域包括活性室、患者注射后休息室(VIP休息室和普通病人休息室)、PET/CT机房、PET/CT操作室以及辅助用房等;退役的射线装置为一楼回旋加速器机房内的1合Ⅱ类回旋加速器，型号为EclipseRD，最大能量11MeV,束流强度40uA。最终实现该场所无限制开放使用。 现场检查情况： 1、现场检查时，该单位正常营业。 2、现场检查时发现该场所一楼改装成药剂库房（正在装修）和办公耗材库房，二楼改装成保健对象档案库房（正在装修）未见异常。 3、现场查看该项目的《深圳市保健委员会办公室回旋加速器及乙级非密封放射性物质工作场所退役项目环境影响报告表》、《深圳市保健委员会办公室回旋加速器及乙级非密封放射性物质工作场所退役项目验收监测报告表》、《核技术利用产生放射性废物（源）收贮证明》、《辐射安全许可证副本（粤环辐证〔B2828〕）》、《回旋加速、乙级非密封放射性物质工作场所退役终态验收监测报告》、《深圳市保健委员会办公室回旋加速器处置和核设施场所退役技术服务合同》、《运输协议》、《深圳市公安局罗湖分局许可放射性物品道路运输决定书》和《深圳市保健委员会办公室回旋加速器及乙级非密封放射性物质工作场所退役项目竣工环境保护验收意见》，该项目竣工验收符合要求，未发现异常。 执法人员对以上情况全程录音录像。（以下空白） | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
2 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 新瑞鹏宠物医院集团有限公司爱国路分院新建项目 | 水库新村泰宁花园裙楼首层2号之三3041 | 一般行业项目 | 梁建全,刘松华 | 2025-06-12 15:54:52 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对新瑞鹏宠物医院集团有限公司爱国路分院建设的新瑞鹏宠物医院集团有限公司爱国路分院新建项目开展执法检查。 企业基本情况： 1、新瑞鹏宠物医院集团有限公司爱国路分院新建项目，项目地址位于广东省深圳市罗湖区水库新村泰宁花园裙楼首层2号之三3041，建设单位为新瑞鹏宠物医院集团有限公司爱国路分院，已取得营业执照，统一社会信用代码：91440300MAD07DFH9Q，法定代表人是唐军。 2、该项目环境影响报告表于2024年1月19日取得深圳市罗湖区环境和保护局备案回执（备案号：深环罗备[2024]001号），2025年1月通过自主环保验收。 3、该项目建设为宠物医院新建项目，新建总租赁建筑面积263.76平方米。主要经营项目为动物诊疗、宠物美容、宠物寄养、宠物用品销售的服务。 现场检查情况： 1、现场检查时，该单位正常经营。 2、现场医疗废水经过自建6台医疗废水处理设备处理后排放，未见异常。 3、现场检查发现废气恶臭采用紫外消毒通过通风系统排放，定期对通风系统清洁和消毒，未见异常。 4、现场设置3个医疗危废暂存收集桶，产生的全部危险废物最终由具有危险废物处理资质的单位拉运处理处置。 5、现场查看该项目的《新瑞鹏宠物医院集团有限公司爱国路分院新建项目竣工环境环保验收意见》、《深圳市动物医疗废物及动物尸体委托处理协议》和《新瑞鹏宠物医院集团有限公司爱国路分院新建项目竣工环境保护验收监测报告表》，该项目竣工验收符合要求，未发现异常。 执法人员对以上情况全程录音录像。（以下空白） | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题