2025年8月东湖应急管理办 “双随机”检查记录表

| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 整改情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海隧道工程有限公司（沙湾河深圳水库截排工程施工总承包III标段） | 深圳市罗湖区东湖街道办大望社区新平公园 | 1.消防通道检查：是否占用、堵塞消防通道。 2.安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 | 2025/08/21 | 1、本年度的应急演练预案以及演练情况需补充。 | 已整改 | 高嘉蔓霍智威 |
| 2 | 深圳齐饰服装有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道大望社区大望村666号301 | 1.消防通道检查：是否占用、堵塞消防通道。 2.安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 | 2025/08/21 | 1、本年度需组织员工进行安全生产事故应急演练。 | 已整改 | 高嘉蔓霍智威 |
| 3 | 深圳宗圣世家中医馆 | 深圳市罗湖区大望村567号一楼101 | 1.消防通道检查：是否占用、堵塞消防通道。 2.安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 | 2025/08/21 | 1、事故隐患排查治理制度需完善； 2、上半年的消防应急演练需组织演练。 | 已整改 | 高嘉蔓霍智威 |
| 4 | 深圳市北艺文化发展有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道新田村梧桐印象创意产业园B栋一楼 | 1.消防通道检查：是否占用、堵塞消防通道。 2.安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 | 2025/08/14 | 1.消防通道检查：不存在占用、堵塞消防通道。 2.安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是建立事故隐患排查治理制度。 | 无 | 高嘉蔓霍智威 |
| 5 | 深圳市世季服饰有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道新田村66号新田村73号二楼205 | 1.消防通道检查：是否占用、堵塞消防通道。 2.安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 | 2025/08/14 | 1、消防通道有堆积一些杂物； 2、车间消防应急照明灯具需要更换。 | 已整改 | 高嘉蔓霍智威 |