## 排污单位
2024年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果汇总公示表（第二季度第三批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 深圳市人民医院 | 深圳市罗湖区东门北路1017号 | 重点监管对象 | 刘松华,林国欢 | 2024-06-17 11:59:49 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市人民医院开展执法检查。 企业基本情况：1.深圳市人民医院，位于深圳市罗湖区东门北路1017号大院，组织机构统一社会信用代码：124403004557554428，法定代表人是耿庆山。 2.该医院外科楼项目于2004年9月17日取得深圳市环境保护局批复（深环批函[2004]179号)，内科楼项目于2010年4月2日取得深圳市人居环境委员会批复（深环批函[2010]019号)，2023年4月23日重新申领了排污许可证（编号为124403004557554428004V，有效期为5年）。 3.该医院主要从事医疗诊治服务，设有2个医疗废水排放口（深圳市人民医院总排口和深圳市人民医院内科楼排放口），建有2套医疗废水处理设施，安装有2套在线监测设施并联网，医疗废水经医疗废水处理设施处理后排入市政污水管网。 现场检查情况：检查时该单位正在经营，在线监测显示各项排污因子均符合排放标准，调阅环保相关资料有废水、废气检测报告（采样日期：2024年3月13日），危险废物转移联单（起运时间：2024年1月9日），未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 是 | 未发现问题
2 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 深圳市得福珠宝首饰有限公司 | 广东省深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区第6栋3楼南侧 | 一般监管对象 | 刘松华,梁建全 | 2024-06-17 16:00:55 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市得福珠宝首饰有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市得福珠宝首饰有限公司，位于深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区第六栋3楼南侧，主要从事K金、珠宝首饰的生产加工。已取得工商业营业执照，统一社会信用代码为91440300789207382D，法定代表人是陈浚杰，主要工艺有执模、抛光、超声波清洗、电金等。电金过程中产生的废气经环保塔处理后排放。 现场检查情况：现场检查时该单位正常运行，电金时环保塔正常开启，现场查阅资料有废物（液）处理处置及工业服务合同（合同编号：24GDSZBJ00728），危险废物转移联单（起运时间：2024年06月07日），废气、厂界噪声检测报告（采样日期：2024年5月10日），现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
3 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 深圳摩登克斯酒店有限公司 | 深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦108#－109#、2001#－2701# | 一般监管对象 | 吴小霆,林国欢 | 2024-06-18 16:13:09 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳摩登克斯酒店有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1、深圳摩登克斯酒店有限公司，地址位于罗湖区桂园街道宝安南路1036号鼎丰大厦20-27楼，已取得工商营业执照，统一社会信用代码：914403005891877940，法定代表人是吴丽娟。 2、该单位主要从事酒店以及餐饮服务，该酒店20楼设有餐厅厨房，厨房内设有4个炒炉和2个炸炉，经营时产生的油烟经过油烟净化器处理后排放。 3、地下室设有两个全自动常压热水锅炉。 现场检查情况： 1、现场检查时，该单位正在经营。 2、现场油烟净化处理设施和锅炉正在运行，未见异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
4 | 2024年第2季度 | 排污单位 | 深圳市玉熙雅珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区东晓街道东昌路48号东兴工业大厦1栋C—2—东面 | 一般监管对象 | 林国欢,吴小霆 | 2024-06-20 11:36:58 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市玉熙雅珠宝有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市玉熙雅珠宝有限公司，位于深圳市罗湖区东晓街道东昌路48号东兴工业大厦1栋C-2-东面，已取得工商业营业执照，统一社会信用代码为914403006911512963，法定代表人是唐宇助。主要从事K金、珠宝首饰的生产加工，主要工艺为熔金、执模、抛光、超声波清洗、电金等。熔金、电金过程中产生的废气经环保塔处理后排放。 现场检查情况：现场检查时该单位正常运行，熔金、电金时环保塔正常开启，现场查阅资料有工业废物处置包年服务合同（TCL危废合同[2023110673BN]号），危险废物转移联单（起运时间：2023年11月15日），现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题

## 建设项目
2024年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果汇总公示表（第二季度第三批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 深业泰富科创大厦 | 广东深圳罗湖区罗湖区笋岗街道梅园路与宝安北路交汇处西北侧、梨园路东侧 | 一般行业项目 | 林国欢,吴小霆 | 2024-06-21 10:27:50 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深业泰富科创大厦开展执法检查。 企业基本情况： 1、深业泰富科创大厦，位于深圳市罗湖区笋岗街道梅园路与宝安北路交汇处西北侧、梨园路东侧，建设单位为深业泰富物流集团股份有限公司，取得工商业营业执照，统一社会信用代码:91440300799237972P，法定代表人是胥兴华。 2、该单位建设项目环境影响报告表于2017年12月6日取得深圳市罗湖区环境保护和水务局批复，2023年12月5日通过环保自主验收。 3、该项目建设内容建设1栋31层塔楼（148.5m），其中裙楼为四层。塔楼功能为产业研发办公楼，裙楼功能为文化活动中心、垃圾转运站、再生资源回收站、环卫工人作息房其中文化活动中心设置在4~8层，其他均设置在裙楼首层。东侧各设置一个创新性产业用房、产业研发出入口，北侧、南侧设置地下车库出入口，通过区间小路与市政路相衔接。 现场检查情况： 1、现场检查时该项目已投产使用，未见异常。 2、查看该单位的《深业泰富科创大厦项目竣工环境保护验收调查表》及《深业泰富科创大厦建设项目竣工环境保护验收意见》等资料，未见异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
2 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 老虎坳原水泵站改造工程建设项目 | 广东深圳罗湖区深圳市东湖街道深圳水库左副坝老虎场内 | 一般行业项目 | 吴小霆,刘松华 | 2024-06-21 11:23:59 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市水务工程建设管理中心负责建设的老虎坳原水泵站改造工程建设项目竣工环境保护验收情况开展执法检查。 企业基本情况：老虎坳原水泵站改造工程建设项目，位于深圳市罗湖区东湖街道深圳水库左副坝老虎坳，项目建设单位为深圳市水务工程建设管理中心，施工单位为广东省八建集团有限公司，项目于2009年7月29日取得建设项目环境影响审查批复，2013年11月开工建设，2020年8月竣工，现已完成自主验收。主要建设内容为：①新增1台水泵，水泵性能参数：1250 m3/h，8，N-280KW；增加1台 24sh-9A 水泵变频设备；②更换和增设部分阀门；③更换和增设电气设备；④增加完善的自动化控制系统及 CCTV 监控系统；⑤在莲塘水厂附近 DN1200 供水管上开口，增加一根 DN500 管从 DN1200供水管引水至莲塘水厂，管道长约78m；⑥建筑改造：将水泵间、流量设备间及门卫室的外墙面重新粉刷高级外墙涂料，对其屋顶重新涂刷屋面防水漆，围墙粉刷外培涂料。现场提供资料有建设项目竣工环境保护验收意见、建设项目竣工环境保护验收调查报告表。 现场检查情况：现场检查时项目已完工，已完成环境保护设施自主验收，新增水泵安装有防震垫，现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
3 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 粤海置地大厦 | 广东深圳罗湖区东晓街道太白路与东昌路交汇处（宗地号：H409-0011） | 一般行业项目 | 林国欢,刘松华 | 2024-06-24 10:51:00 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对广东粤海置地集团有限公司负责建设的粤海置地大厦项目竣工环境保护验收情况开展执法检查。 企业基本情况：粤海置地大厦，位于深圳市罗湖区东晓街道太白路与东昌路交汇处，项目建设单位为广东粤海置地集团有限公司，施工单位为中国建筑第八工程局有限公司，验收监测报告编制单位为深圳市怡环科技有限责任公司，项目于2016年1月13日取得建设项目环境影响审查批复，2019年12月10日开工建设，2023年6月竣工，现已验收完毕。项目建设用地总用地面积16043.79平方米，总建筑面积255308.47平方米，计容积率建筑面积206318.62平方米，不计容积率面积48989.85平方米，建设内容包含1栋产业研发用房（地上62层、地下4层）和产业配套商业。后期运行大厦生活污水经化粪池预处理后接入市政网管。 现场检查情况：现场检查时项目已完工，已完成环境保护设施自主验收，现场检查发现该大厦水泵底座安装有减震垫，发电机安装有减震垫和尾气净化设施。现场查阅资料有建设项目竣工环境保护验收意见、建设项目竣工环境保护验收调查表。现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
4 | 2024年第2季度 | 竣工验收 | 110千伏木棉岭输变电工程 | 广东深圳罗湖区“二线插花地”木棉岭片区 | 一般行业项目 | 刘松华,吴小霆 | 2024-06-25 10:08:37 | 深圳市生态环境局罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳供电局有限公司建设的110千伏木棉岭输变电工程开展执法检查。 企业基本情况: 1、110千伏木棉岭输变电工程，地址位于罗湖区禾坑路与金稻田路交叉口北，建设单位为深圳供电局有限公司，已取得营业执照，统一社会信用代码:91440300589179428T，法定代表人是汤寿泉。 2、该单位建设项目环境影响报告表于2019年11月11日通取得深圳市生态环境局的批复文件（深环批（2019）84号），2023年7月21日通过自主环保验收。 3、该项目建设内容新建110 千伏木棉岭全户内变电站一座及220千伏水贝变电站扩建项目，2个110千伏电缆出现间隔。 现场检查情况: 1、现场检查时该项目已投产使用，未见异常。 2、查看该单位的《110千伏木棉岭输变电工程建设项目竣工环境保护验收调查报告表》及《110千伏木棉岭输变电工程竣工环境保护验收工作组意见》等资料，未见异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题

## 监测机构
2024年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果汇总公示表（第二季度第三批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2024年第2季度 | 监测机构 | 深圳市深水水务咨询有限公司检测分公司 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401 | 重点监管对象 | 梁建全,刘松华 | 2024-06-20 10:50:44 | 深圳市生态环境局罗湖区管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市深水水务咨询有限公司检测分公司开展执法检查。 企业基本情况:深圳市深水水务咨询有限公司检测分司，原地址位于罗湖区清水河街道清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401，现已搬迁至深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区新工业区A11栋厂房301，已注册工商营业执照，统一社会信用代码:91440300MA5EMU1M7B，负责人是胡波。 现场检查情况:该单位已搬迁至深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区新工业区A11栋厂房301，在罗湖区已无经营场所。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题