## 排污单位
2025年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果公示表（第三季度第二批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 深圳市金福盈珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区鹏基工业区705栋4楼西 | 一般监管对象 | 叶法强,梁建全 | 2025-08-15 17:40:02 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，在2025年8月15日对深圳市金福盈珠宝有限公司开展执法检查。 企业基本情况:深圳市金福盈珠宝有限公司，地址位于深圳市罗湖区莲塘街道鹏兴社区鹏兴路2号鹏基工业区702栋三层西，已注册工商营业执照，统一社会信用代码:9144030006630594XW，法定代表人是姚安会。 现场检查情况：1.现场检查时该单位正常生产经营，主要从事黄金、K金生产加工，主要工艺为打砂、镶石、抛光、喷砂、吊酸、超声波清洗等。 2.该单位危险废物最近一次转移处置记录时间为2025年05月19日。 现场检查问题：1.根据深圳市罗湖区环境保护和水务局建设项目环境影响审查批复（深罗环批[2016]096号），发现该单位擅自增设吊酸（酸洗）工艺超出环评允许工艺范围。 我局执法人员现场要求该单位15日内对排放的废气、噪声进行检测。 以上检查情况我局执法人员已拍照摄像存证。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 发现涉嫌环境违法问题
2 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 深圳市一百金珠宝有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹北路1号六楼南侧 | 一般监管对象 | 林国欢,刘松华 | 2025-08-18 15:25:00 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划,在2025年8月18日对深圳市一百金珠宝有限公司开展执法检查。 企业基本情况:深圳市一百金珠宝有限公司,地址位于深圳市罗湖区翠竹北路1号六楼南侧，已注册工商营业执照,统一社会信用代码:914403005731159059，法定代表人是郭海燕。 现场检查情况：我局执法人员到深圳市罗湖区翠竹北路1号六楼南侧，发现深圳市一百金珠宝有限公司已关闭，现场已摄像存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
3 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 深圳市罗湖区人民医院 | 深圳市罗湖区南湖街道友谊路47号 | 重点监管对象 | 吴小霆,叶法强 | 2025-08-20 16:11:15 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市罗湖区人民医院开展执法检查。 企业基本情况： 1、深圳市罗湖区人民医院，地址位于深圳市罗湖区友谊路47号，已取得事业单位法人证书，统一社会信用代码：1244030345576818XP，法定代表人是林汉群。 2、该医院建设项目环境影响报告表于2008年3月5日通过深圳市罗湖区环境保护局批复，2019年12月通过自主环保验收，2023年7月重新申领了排污许可证，编号为：1244030345576818XP003V，有效期为：2023年07月16日至2028年07月15日。 3、该单位主要从事综合医院服务，建设有医疗废水处理设施一套并配套有水污染源在线监测系统一套；废水处理站楼顶设有废气处理设施（UV光催化紫外光一体机）一套，废水站产生的废气经收集至废气处理设施处理后排放；设有医疗废物储存间一间、危险废物贮存场所一处。 现场检查情况： 1、现场检查时，该医院正在营业。 2、废水及废气处理设施正在运行未见异常，水污染源在线监测系统显示实时各项排污因子数值均符合排放限值。该单位与深圳市广汇源环境水务有限公司签订《深圳市罗湖医院集团污水站运维外包服务项目合同》签订运维合同，深圳市广汇源环境水务有限公司与深圳市中环天成环保科技有限公司签订《水质污染源在线监控（监测）系统运营管理合同》。 3、执法人员会同华测检测认证集团股份有限公司的检测人员，对该单位的COD、pH、流量、总余氯等水质自动分析仪在线监测设备进行比对监测。待后续监测报告出来后，执法人员将做进一步跟踪处理。 4、该单位水污染源在线监测系统未按（HJ355-2019）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》第8.2.2.1的要求开展2025年7月份的实际水样比对工作。 5、COD水质在线分析仪显示2025年8月17日03时的自动标样核查数值浓度为277.8189mg/L，标液浓度为250mg/L，试验指标限制超过10%，但设备未按（HJ355-2019）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》第8.2.1.1的要求进行自动校准。 6、现场查询COD水质在线分析仪8月份的历史数据，发现8月1日、2日、3日、4日、7日、11日、13日、14日、16日、19日等时间未按（HJ355-2019）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》第8.2.1.3开展自动标液核查工作。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 发现涉嫌环境违法问题
4 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 深圳市金润豪珠宝首饰有限公司 | 深圳市罗湖区东晓街道太白路中深石化大厦D栋10楼南 | 一般监管对象 | 叶法强,吴小霆 | 2025-08-27 14:50:10 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划,在2025年8月27日对深圳市金润豪珠宝首饰有限公司开展执法检查。 企业基本情况:深圳市金润豪珠宝首饰有限公司,地址位于深圳市罗湖区东晓街道太白路中深石化大厦D栋10楼南，已注册工商营业执照,统一社会信用代码:9144030031934004XY，法定代表人是唐土山。 现场检查情况：我局执法人员到深圳市罗湖区东晓街道太白路中深石化大厦D栋10楼南，经管理处核实，该单位已关停。 现场已摄像存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题
5 | 2025年第3季度 | 排污单位 | 深圳市艺恒珠宝设计有限公司 | 深圳市罗湖区翠竹街道愉天社区贝丽南路59号鹏城合正星园D栋23A | 一般监管对象 | 叶法强,林国欢 | 2025-08-27 15:15:00 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划,在2025年8月27日对深圳市艺恒珠宝设计有限公司开展执法检查。 企业基本情况:深圳市艺恒珠宝设计有限公司,地址位于广东省深圳市罗湖区东湖街道办事处翠鹏社区居民委员会太白路1038号安琪大厦2楼07号，已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91440300MA5EH47D3K，法定代表人是陈育辉。 现场检查情况：我局执法人员到广东省深圳市罗湖区东湖街道办事处翠鹏社区居民委员会太白路1038号安琪大厦2楼07号，发现该单位已搬迁。 现场已摄像存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题

## 建设项目
2025年深圳市罗湖区“双随机、一公开”日常检查结果公示表（第三季度第二批）
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2025年第3季度 | 竣工验收 | 深圳市东部过境高速公路连接线工程 | 西起布心路,在深圳水库下游穿越东湖公园,以隧道形式与东部过境高速莲塘隧道相接 | 一般行业项目 | 吴小霆,梁建全 | 2025-08-28 15:33:00 | 深圳市生态环境局罗湖管理局的执法人员根据年度执法计划，在2025年8月28日对深圳市交通公用设施建设中心负责建设的深圳市东部过境高速公路连接线工程竣工环境保护验收情况开展执法检查。 企业基本情况：深圳市东部过境高速公路连接线工程，位于深圳市罗湖区，项目建设单位为深圳市交通公用设施建设中心，已取得工商营业执照，统一社会信用代码为：12440300697109566E，法定代表人是谭琛。验收报告编制单位为深圳市宗兴环保科技有限公司，验收监测单位为广东中科检测技术股份有限公司。 项目项目于2012年3月29 日取得原深圳市人居环境委员会关于《深圳市东部过境高速公路连接线工程环境影响报告书》(报批稿)的批复(深环批函[2012]030 号)。项目基本情况：工程西起爱国路立交，东接东部过境高速公路主线隧道。工程主要包括主线北线、南线以及东南向、南东向匝道。主线北线长2963m，南线3090m，东南向匝道长1366m，南东向匝道长1035m，按城市快速路标准、地面辅道按城市次干道标准设计，主线双向六车道，匝道双向四车道，隧道主线设计车速为60km/h，地面辅道为40km/h，匝道为50km/h。项目设通风和排水系统，设置风井2座，雨水泵房4座，污水泵房3座以及交通配套设施。项目于2023年12月28日实现全线双向通车。于2025年1月17日在全国建设项目竣工环境保护验收信息系统提交验收相关资料。 现场检查情况：现场检查时项目已完工，已完成环境保护设施自主验收，现场未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 未发现问题