**2018年9月东湖公共安全办 “双随机”检查记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序****号** | **企业名称** | **企业地址** | **行业主管分类** | **检查****事项** | **检查****时间** | **检查****结果** | **整改****情况** | **检查人** |
|  | 深圳市一訸一舍服装有限公司 | 深圳市罗湖区大望精鼎文化创意产业园B6栋3楼 | C10纺织服装服饰企业 | 1经营现场检查；2安全用电检查 | 2018.09.03 | 1.门口消火栓被遮挡；2.电闸开关下方堆放易燃物。 | 9.10已整改 | 甘胜通,罗启光 |
|  | 深圳市京新科技有限公司 | 深圳市罗湖区东晓街道布心太白路1038号安琪大厦七楼702 | F081其它 | 1.消防器材检查；2.安全用电检查 | 2018.09.03 | 1.配电箱箱门与箱体之间未做跨接；2.配电箱箱门未粘贴有电危险警示标志。 | 9.7已整改 | 罗启光,甘胜通 |
|  | 深圳市罗湖区新颖新颖窗帘店 | 罗湖区东湖街道太白路布心广场C222号 | F081其它 | 1.经营现场检查；2.安全用电检查 | 2018.09.03 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 罗启光,温伟锋 |
|  | 深圳市罗湖区贝安娜服装店 | 罗湖区太白路布心广场D19商铺 | F081其它 | 1.消防器材检查 | 2018.09.03 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 罗启光,温伟锋 |
|  | 深圳市罗湖区杨淑英商店 | 罗湖区东湖街道太白路布心广场D23-1商铺 | F081其它 | 1.安全用电检查 | 2018.09.03 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 黄双虹,罗启光 |
|  | 深圳市百里宏贸易有限公司东湖分店 | 深圳市罗湖区东湖街道东湖路鹏城花园4栋7-2 | F0632综合零售；纺织、服装及日用品专 | 1.消防器材检查；2.安全用电检查 | 2018.09.03 | 1.应急照明灯损坏。 | 9.10已整改 | 杨儒春,于旺鑫 |
|  | 深圳市钻之星珠宝有限公司 | 深圳市南山区南头街道前海路星海名城沁园24号商铺 | F081其它 | 1.消防器材检查 | 2018.09.03 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 刘韬,杨儒春 |
|  | 深圳市维哲商业管理有限公司百果园景亿山庄店 | 深圳市罗湖区东湖街道东湖路80号 | F081其它 | 1.经营现场检查；2.用电安全检查 | 2018.09.03 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 温伟锋,黄双虹 |
|  | 百胜餐饮（深圳）有限公司肯德基东湖餐厅 | 深圳市罗湖区东湖路彩世界家园华润万家超市1层 | H03餐饮企业 | 1.经营现场检查；2.用电安全检查 | 2018.09.03 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 温伟锋,于旺鑫 |
|  | 深圳市阔太服装有限公司 | 深圳市罗湖区梧桐山赤水洞18号2栋401 | C10纺织服装服饰企业 | 1.用电安全检查；2.消防设备设施安全检查。 | 2018.09.05 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 于旺鑫,罗启光 |
|  | 深圳市罗湖区煌上煌梧桐山分店 | 深圳市罗湖区Y306(望桐路) | F081其它 | 1.经营现场检查；2.用电安全检查 | 2018.09.06 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 李伟明,甘胜通 |
|  | 深圳市罗湖区金桐百货电器商店 | 深圳市罗湖区Y306(望桐路) | F081其它 | 1.经营现场检查；2.用电安全检查 | 2018.09.06 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 李伟明,罗启光 |
|  | 深圳市罗湖区鑫中商行 | 深圳市罗湖区Y306(望桐路) | F081其它 | 1.经营现场检查；2.用电安全检查 | 2018.09.06 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 罗启光,于旺鑫 |
|  | 深圳市罗湖区宏翔居家百货店 | 深圳市罗湖区梧桐山赤水洞村15号综合大楼B栋103号B | F081其它 | 1.经营现场检查；2.用电安全检查 | 2018.09.06 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 罗启光,于旺鑫 |
|  | 永旺华南商业有限公司永旺东湖店 | 深圳市罗湖区太宁路百仕达花园东郡商业楼地面一、二层 | F0631批发企业 | 1.用电安全检查；2.消防设备设施安全检查。 | 2018.09.07 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 于旺鑫,李伟明 |
|  | 深圳市贝曼妮时装设计有限公司 | 罗湖区大望社区新平村402号10栋1楼 | C10纺织服装服饰企业 | 1.经营现场检查；2.用电安全检查 | 2018.09.11 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 罗启光,于旺鑫 |
|  | 深圳市润荟文化发展有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道太宁路百仕达东郡广场裙楼三层350.351.352号铺 | F081其它 | 1、教室、安全出口检查；2、安全生产培训档案检查 | 2018.09.18 | 1.安全生产事故应急救援预案未定期组织演练。 | 于10.12限期整改 | 黄双虹,李伟明 |
|  | 深圳市罗湖区悦成探炉餐厅 | 深圳市罗湖区东湖街道太宁路百仕达东郡广场裙楼三层317B、318、319 | F081其它 | 1、安全用电检查；2、经营现场检查 | 2018.09.20 | 1、厨房左侧配电箱内防护板损坏电线裸露； | 于9.30限期整改 | 温伟锋,杨儒春 |
|  | 深圳市杰尼实业有限公司喜荟城专卖店 | 深圳市罗湖区东湖街道太宁路百仕达东郡广场裙楼三层306号铺 | F081其它 | 1、经营现场检查 | 2018.09.20 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 黄双虹,温伟锋 |
|  | 深圳市熹荟城餐饮服务有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道太宁路百仕达东郡广场裙楼三层325A号铺 | H03餐饮企业 | 1、安全用电检查；2、经营现场检查 | 2018.09.20 | 1、厨房切肉机控制开关未设置漏电保护装置； | 于9.30限期整改 | 甘胜通,温伟锋 |
|  | 深圳市罗湖区臻莹服饰店 | 深圳市罗湖区东湖街道太宁路百仕达东郡广场裙楼一层108号铺 | F081其它 | 1.经营现场检查 | 2018.09.21 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 温伟锋,黄双虹 |
|  | 深圳市罗湖区喜荟城缘尚儿服装店 | 深圳市罗湖区东湖街道太宁路百仕达东郡广场裙楼二层206号铺 | F0631批发企业 | 1、安全用电检查；2、经营现场检查 | 2018.09.21 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 杨儒春,温伟锋 |
|  | 深圳市鲜语运营管理有限公司百仕达店 | 深圳市罗湖区太宁路百仕达东郡广场群楼二楼252商铺 | H03餐饮企业 | 1、安全用电、厨房检查 | 2018.09.21 | 1.厨房压片机未粘贴操作规程。 | 于9.28限期整改 | 李伟明,刘韬 |
|  | 深圳市罗湖区夏利玛服装店 | 深圳市罗湖区太白路布心广场D03 | F081其它 | 1.消防器材检查；2.安全用电检查 | 2018.09.25 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 刘韬,李伟明 |
|  | 深圳市鸿儒茶业有限公司 | 深圳市罗湖区东晓路1020号业务技术楼8栋一层及二层部分 | H03餐饮企业 | 1.消防器材检查；2.安全用电检查 | 2018.09.25 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 于旺鑫,黄双虹 |
|  | 深圳馨琪尚品餐饮文化有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道翠荫路268号淘金山湖景花园一期01.02区 | H03餐饮企业 | 1.消防器材检查；2.安全用电检查 | 2018.09.25 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 甘胜通,于旺鑫 |
|  | 深圳市罗湖区陈远丁灰指甲用品店 | 深圳市罗湖区东湖街道布心社区东晓路3082号 | F081其它 | 1.消防器材检查；2.安全用电检查 | 2018.09.25 | 暂无发现安全隐患 | 无 | 李伟明,罗启光 |