2025年7月东湖应急管理办 “双随机”检查记录表

| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 整改情况 | 检查人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市壹安游经贸有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道翠鹏社区东湖路112号大望苑1栋AB座1层113号 | 1.建立、健全本单位安全生产责任制：是否建立、健全本单位安全生产责任制。 2.消防安全：车间安全出口、疏散通道是否设置灯光疏散指示标志。 3.消防安全：灭火器是否定期进行检查。 | 2025/07/24 | 1、灭火器未定期进行检查； 2、二楼区域未安装应急灯。 | 已整改 | 朱斌， 高嘉蔓 |
| 2 | 深圳吴庄餐饮管理服务有限公司罗湖分公司 | 深圳市罗湖区东湖街道东乐社区太宁路8号百仕达东郡广场裙楼2楼223B、225A 号商铺 | 1.建立、健全本单位安全生产责任制：是否建立、健全本单位安全生产责任制。 2.消防安全：车间安全出口、疏散通道是否设置灯光疏散指示标志。 3.消防安全：灭火器是否定期进行检查。 | 2025/07/22 | 1、未见2025年主体责任制。 | 已整改 | 朱斌， 高嘉蔓 |
| 3 | 深圳市奥达星体育文化发展有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道金湖社区翠荫路38号-2铁皮房1栋1号 | 1.建立、健全本单位安全生产责任制：是否建立、健全本单位安全生产责任制。 2.消防安全：车间安全出口、疏散通道是否设置灯光疏散指示标志。 3.消防安全：灭火器是否定期进行检查。 | 2025/07/22 | 1、灭火器未定期进行检查； 2、安全出口被遮挡； 3、未见2025年安全生产主体责任制。 | 已整改 | 朱斌， 高嘉蔓 |
| 4 | 深圳市狮子印章有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道翠鹏社区太白路1038号安琪大厦二层202 | 1.建立、健全本单位安全生产责任制：是否建立、健全本单位安全生产责任制。 2.消防安全：车间安全出口、疏散通道是否设置灯光疏散指示标志。 3.消防安全：灭火器是否定期进行检查。 | 2025/07/09 | 1.建立、健全本单位安全生产责任制：是建立、健全本单位安全生产责任制。 2.消防安全：车间安全出口、疏散通道是设置灯光疏散指示标志。 3.消防安全：灭火器是定期进行检查。 | 无 | 朱斌， 高嘉蔓 |
| 5 | 深圳市心悦汽车服务有限公司 | 深圳市罗湖区东湖街道翠鹏社区太白路1038号安琪大厦一层103 | 1.建立、健全本单位安全生产责任制：是否建立、健全本单位安全生产责任制。 2.消防安全：车间安全出口、疏散通道是否设置灯光疏散指示标志。 3.消防安全：灭火器是否定期进行检查。 | 2025/07/09 | 1、未见2025年主体责任制； 2、疏散指示标识故障。 | 已整改 | 朱斌， 高嘉蔓 |